## MVT_2024_Savings_Summary
Month | Total kWh Saved | Number of Outages | Genset Fuel Savings | Outage Savings | Total Month Genset Savings | Solar Yield | Grid Yield | Genset Yield
January | 1416.824 | 65 | 425.0472 | 32500 | 32925.0472 | 80415.92 | 572189.57 | 81741.37
February | 2345.126 | 129 | 703.5378 | 64500 | 65203.5378 | 88573.65 | 715801.97 | 102257.42
March | 9605.378 | 54 | 2881.6134 | 27000 | 29881.6134 | 104485.5 | 862136.07 | 123162.3
April | 8177.036 | 27 | 2453.1108 | 13500 | 15953.1108 | 89640.94 | 727797.77 | 103971.1
May | 7858.757 | 44 | 2357.6271 | 22000 | 24357.6271 | 95059.56 | 572189.57 | 81741.37
June | 9863.864 | 29 | 2959.1592 | 14500 | 17459.1592 | 100165.77 | 715801.97 | 102257.42
July | 7963.602 | 29 | 2389.0806 | 14500 | 16889.0806 | 92549.42 | 862136.07 | 123162.3
August | 11305.848 | 54 | 3391.7544 | 27000 | 30391.7544 | 91112.29 | 727797.77 | 103971.1
September | 11409.016 | 41 | 3422.7048 | 20500 | 23922.7048 | 95655.3 | 684857.07 | 97836.72
October | 4774.658 | 30 | 1432.3974 | 15000 | 16432.3974 | 94183.4 | 705304.57 | 100757.8
November | 5521.569 | 32 | 1656.4707 | 16000 | 17656.4707 | 38441.94 | 280982.53 | 40140.36
December | 282.818 | 29 | 84.8454 | 14500 | 14584.8454 | 100165.77 | 687857.07 | 98265.3
Yearly Totals | 80524.496 | 563 | 24157.3488 | 281500 | 305657.3488 | 1070449.46 | 8114852 | 1159264.56

## MVT_January_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-01-02 | 15:03:54 | 33.3181 | 0.65
2024-01-02 | 15:58:13 | 1.5237 | 0.512
2024-01-02 | 17:11:07 | 64.4418 | 50.803
2024-01-02 | 18:18:06 | 1.0037 | 1.139
2024-01-03 | 02:00:17 | 1.2704 | 1.993
2024-01-03 | 02:08:44 | 1.0117 | 1.641
2024-01-03 | 02:12:53 | 1.019 | 2.281
2024-01-03 | 02:25:14 | 1.0163 | 3.224
2024-01-03 | 02:29:23 | 1.0124 | 3.307
2024-01-03 | 02:37:41 | 1.0234 | 1.805
2024-01-03 | 02:41:47 | 1.0173 | 1.525
2024-01-03 | 02:58:18 | 1.0847 | 1.89
2024-01-03 | 03:02:25 | 1.0207 | 1.965
2024-01-03 | 03:06:32 | 1.0401 | 1.833
2024-01-03 | 08:25:06 | 201.3032 | 0
2024-01-03 | 13:02:53 | 1.0047 | 0.008
2024-01-03 | 13:07:01 | 1.046 | 0
2024-01-03 | 13:11:09 | 1.0069 | 0
2024-01-04 | 08:35:12 | 2900.0445 | 63.018
2024-01-06 | 16:33:04 | 1.0061 | 0.917
2024-01-06 | 16:37:59 | 1.0051 | 0.558
2024-01-06 | 16:44:04 | 22.9246 | 39.343
2024-01-08 | 16:04:39 | 1.8042 | 0.75
2024-01-09 | 08:03:05 | 1.0019 | 2.262
2024-01-09 | 08:07:12 | 1.0723 | 1.959
2024-01-10 | 16:22:46 | 24.7287 | 76.19
2024-01-10 | 16:50:37 | 1.0296 | 1.926
2024-01-12 | 07:21:51 | 1.0152 | 2.802
2024-01-12 | 12:21:25 | 1.2875 | 4.637
2024-01-12 | 12:28:56 | 1.0007 | 3.646
2024-01-12 | 12:33:04 | 1.0024 | 4.33
2024-01-13 | 19:59:12 | 3.2178 | 13.134
2024-01-13 | 20:04:29 | 1.0754 | 3.978
2024-01-14 | 09:36:47 | 3.4905 | 5.651
2024-01-14 | 09:42:19 | 1.028 | 2.37
2024-01-14 | 16:54:51 | 158.9529 | 33.904
2024-01-16 | 10:31:42 | 258.6523 | 136.232
2024-01-16 | 14:51:13 | 41.141 | 54.545
2024-01-16 | 15:33:11 | 45.1455 | 116.853
2024-01-17 | 12:30:22 | 123.8389 | 306.38
2024-01-18 | 18:19:26 | 2326.6713 | 52.618
2024-01-20 | 11:16:09 | 5.1116 | 4.021
2024-01-20 | 12:59:14 | 71.4043 | 11.258
2024-01-20 | 14:17:54 | 1.0005 | 0.533
2024-01-20 | 14:27:17 | 15.0888 | 16.704
2024-01-20 | 14:43:15 | 3.4145 | 2.292
2024-01-20 | 14:47:33 | 5389.5008 | 121.21
2024-01-24 | 08:51:34 | 1.0084 | 4.956
2024-01-24 | 08:56:42 | 1.0161 | 5.107
2024-01-24 | 09:06:58 | 1.0202 | 5.063
2024-01-24 | 09:17:21 | 1.0017 | 2.366
2024-01-24 | 09:26:54 | 33.9058 | 0.745
2024-01-24 | 10:02:32 | 174.0894 | 3.842
2024-01-26 | 08:30:13 | 1.0174 | 0.348
2024-01-26 | 09:52:49 | 232.5105 | 0.024
2024-01-26 | 13:47:02 | 27.5026 | 0.076
2024-01-26 | 14:18:42 | 1.0565 | 0
2024-01-26 | 14:45:49 | 16.0725 | 0
2024-01-26 | 16:34:02 | 34.9587 | 89.168
2024-01-27 | 20:31:06 | 1.0029 | 2.345
2024-01-28 | 18:06:11 | 40.6134 | 60.729
2024-01-29 | 03:53:07 | 1.0226 | 1.267
2024-01-30 | 00:37:36 | 1.0629 | 4.73
2024-01-30 | 00:40:41 | 1.0171 | 4.339
2024-01-30 | 10:52:00 | 11.9012 | 14.713
2024-01-31 | 19:36:23 | 10.7365 | 58.409
Total kWh Saved | 1416.824
Number of Outages | 65
Genset Fuel Savings | 425.0472
Outage Savings | 32500
Total Month Genset Savings | 32925.0472
Solar Yield | 80415.92
Grid Yield | 572189.57
Genset Yield | 81741.37

## MVT_February_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-02-02 | 19:43:23 | 1.0061 | 2.67
2024-02-03 | 04:30:51 | 1.0034 | 4.361
2024-02-03 | 04:34:59 | 1.0405 | 4.928
2024-02-03 | 04:39:06 | 1.0054 | 4.464
2024-02-03 | 04:43:14 | 1.0139 | 3.046
2024-02-03 | 04:47:22 | 1.0001 | 3.447
2024-02-03 | 04:55:40 | 1.0051 | 3.296
2024-02-03 | 04:59:50 | 1.0096 | 3.007
2024-02-03 | 05:18:24 | 1.0428 | 5.317
2024-02-03 | 05:23:36 | 1.0129 | 4.744
2024-02-03 | 05:28:46 | 1.011 | 4.952
2024-02-03 | 05:33:59 | 1.0284 | 3.608
2024-02-03 | 05:44:15 | 1.0284 | 3.025
2024-02-03 | 05:54:42 | 1.0033 | 3.294
2024-02-03 | 05:59:55 | 1.024 | 2.937
2024-02-03 | 06:10:13 | 1.02 | 4.564
2024-02-03 | 06:15:25 | 1.0574 | 4.929
2024-02-03 | 06:30:51 | 1.0018 | 3.523
2024-02-03 | 06:36:00 | 1.0278 | 3.278
2024-02-03 | 07:07:00 | 1.0009 | 4.877
2024-02-03 | 07:27:43 | 1.0225 | 3.491
2024-02-03 | 07:38:07 | 1.0056 | 0
2024-02-03 | 07:48:25 | 1.0214 | 0
2024-02-03 | 07:58:44 | 1.0272 | 0
2024-02-03 | 08:03:57 | 1.0216 | 0
2024-02-03 | 08:09:09 | 1.0049 | 0
2024-02-03 | 08:14:19 | 1.0065 | 0
2024-02-03 | 13:25:30 | 1.0729 | 0.116
2024-02-03 | 13:30:39 | 1.0414 | 0
2024-02-03 | 13:35:49 | 1.0528 | 0
2024-02-03 | 13:40:57 | 1.0125 | 0
2024-02-03 | 13:48:03 | 8.5533 | 0
2024-02-03 | 16:27:04 | 68.1275 | 1.662
2024-02-03 | 17:49:04 | 2.7282 | 0.069
2024-02-05 | 18:13:25 | 1.0107 | 2.908
2024-02-05 | 18:25:37 | 1.0135 | 3.104
2024-02-05 | 20:39:58 | 1.0045 | 2.83
2024-02-05 | 20:45:23 | 1.0178 | 3.042
2024-02-06 | 09:15:17 | 6.9231 | 13.389
2024-02-06 | 14:30:13 | 15.746 | 72.407
2024-02-06 | 15:18:41 | 3.9959 | 20.163
2024-02-06 | 15:26:49 | 88.5907 | 307.168
2024-02-07 | 09:32:48 | 4.5945 | 2.185
2024-02-07 | 19:40:09 | 14.907 | 76.972
2024-02-08 | 10:47:08 | 188.9993 | 381.854
2024-02-09 | 10:56:15 | 1.0016 | 0.043
2024-02-09 | 11:26:29 | 27.6136 | 7.041
2024-02-09 | 12:02:11 | 3.5153 | 0.417
2024-02-13 | 07:31:26 | 592.2871 | 397.751
2024-02-13 | 21:03:30 | 3.8133 | 11.932
2024-02-13 | 21:10:28 | 1.0622 | 2.8
2024-02-13 | 21:18:45 | 1.0225 | 4.568
2024-02-13 | 21:22:51 | 1.0236 | 4.957
2024-02-13 | 21:37:22 | 1.0169 | 3.803
2024-02-13 | 21:47:46 | 1.0115 | 2.926
2024-02-13 | 21:58:08 | 1.0024 | 3.979
2024-02-13 | 22:03:17 | 1.0054 | 4.186
2024-02-13 | 22:08:29 | 1.0192 | 4.252
2024-02-13 | 22:18:57 | 1.0179 | 2.965
2024-02-13 | 22:29:26 | 1.0348 | 3.241
2024-02-13 | 22:34:38 | 1.0054 | 3.952
2024-02-13 | 22:39:51 | 1.004 | 3.576
2024-02-13 | 22:45:06 | 1.0231 | 4.539
2024-02-13 | 22:57:52 | 1.0008 | 3.533
2024-02-13 | 23:03:05 | 1.0009 | 3.523
2024-02-13 | 23:26:04 | 1.0065 | 3.216
2024-02-13 | 23:31:14 | 1.0717 | 4.338
2024-02-13 | 23:46:51 | 1.0102 | 2.684
2024-02-13 | 23:52:03 | 1.0022 | 2.996
2024-02-13 | 23:57:14 | 1.025 | 2.74
2024-02-14 | 00:02:25 | 1.0311 | 2.796
2024-02-14 | 00:12:53 | 1.0207 | 4.28
2024-02-14 | 00:33:37 | 1.0277 | 2.597
2024-02-14 | 00:38:49 | 1.0233 | 2.843
2024-02-14 | 00:44:00 | 1.0447 | 0
2024-02-14 | 00:54:23 | 1.0069 | 0
2024-02-14 | 00:59:33 | 1.0188 | 0
2024-02-14 | 01:04:44 | 1.041 | 0
2024-02-14 | 01:15:02 | 1.0021 | 0
2024-02-14 | 01:20:12 | 1.0004 | 0
2024-02-14 | 01:25:22 | 1.0151 | 0
2024-02-14 | 01:30:33 | 1.0018 | 0
2024-02-14 | 01:35:43 | 1.0116 | 0
2024-02-14 | 01:40:57 | 1.0198 | 0
2024-02-14 | 01:51:21 | 1.0178 | 0
2024-02-14 | 07:34:22 | 1.0031 | 0.089
2024-02-14 | 07:36:42 | 1.0521 | 0.037
2024-02-14 | 08:09:36 | 1.0875 | 0.119
2024-02-14 | 08:59:08 | 1.0448 | 0.021
2024-02-14 | 09:04:48 | 1.0892 | 1.247
2024-02-14 | 11:53:26 | 1.0556 | 0.037
2024-02-14 | 11:56:19 | 1.0327 | 0.057
2024-02-14 | 12:03:47 | 20.8243 | 0.726
2024-02-14 | 13:24:07 | 1.0249 | 0.018
2024-02-14 | 13:30:28 | 1.0049 | 0.044
2024-02-14 | 13:33:10 | 1.018 | 0.039
2024-02-14 | 13:38:53 | 165.7343 | 4.626
2024-02-14 | 18:09:45 | 1.0432 | 0.031
2024-02-14 | 18:20:51 | 1.0321 | 0.023
2024-02-15 | 12:19:12 | 1405.176 | 507.454
2024-02-16 | 13:05:46 | 1.002 | 0.532
2024-02-16 | 13:10:49 | 1.0053 | 0.533
2024-02-16 | 15:20:56 | 2.7692 | 3.522
2024-02-18 | 06:51:17 | 2.7837 | 6.938
2024-02-19 | 13:36:54 | 10.3911 | 16.653
2024-02-19 | 16:58:34 | 1.0977 | 1.914
2024-02-20 | 09:32:18 | 14.7112 | 12.964
2024-02-20 | 09:59:26 | 1.013 | 2.565
2024-02-20 | 14:34:05 | 1.5063 | 3.223
2024-02-20 | 14:38:37 | 1.8442 | 5.015
2024-02-20 | 15:23:14 | 1.0026 | 3.706
2024-02-20 | 20:07:22 | 4.4964 | 18.817
2024-02-21 | 09:11:10 | 1.0024 | 1.371
2024-02-21 | 10:44:25 | 1.0512 | 2.199
2024-02-22 | 08:39:10 | 43.3527 | 39.111
2024-02-22 | 09:23:18 | 2.1663 | 0.295
2024-02-22 | 09:26:58 | 6.344 | 0.563
2024-02-22 | 09:34:04 | 4.4831 | 0.578
2024-02-22 | 09:39:21 | 325.8517 | 32.415
2024-02-22 | 15:19:43 | 38.4979 | 28.539
2024-02-22 | 15:58:56 | 53.4612 | 67.679
2024-02-22 | 16:53:14 | 3.9738 | 2.636
2024-02-22 | 16:58:01 | 12.0867 | 8.058
2024-02-22 | 19:28:52 | 3.8368 | 18.008
2024-02-22 | 23:04:58 | 1.0292 | 2.599
2024-02-25 | 13:18:41 | 76.6284 | 14.849
2024-02-26 | 13:10:17 | 62.7373 | 8.836
2024-02-28 | 15:59:43 | 18.1889 | 47.939
2024-02-29 | 11:22:18 | 1.0076 | 1.669
2024-02-29 | 11:42:51 | 1.0331 | 4.731
Total kWh Saved | 2345.126
Number of Outages | 129
Genset Fuel Savings | 703.5378
Outage Savings | 64500
Total Month Genset Savings | 65203.5378
Solar Yield | 88573.65
Grid Yield | 715801.97
Genset Yield | 102257.42

## MVT_March_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-03-02 | 15:17:23 | 38.654 | 211.876
2024-03-02 | 16:02:26 | 28.6634 | 59.088
2024-03-03 | 15:48:16 | 4.1771 | 0.811
2024-03-03 | 17:57:29 | 2.9221 | 0
2024-03-05 | 15:19:34 | 11.7121 | 5.932
2024-03-08 | 06:50:24 | 1.9444 | 14.841
2024-03-08 | 09:58:50 | 583.1226 | 789.923
2024-03-08 | 19:50:21 | 130.5055 | 68.219
2024-03-09 | 19:37:21 | 20.5778 | 39.201
2024-03-10 | 01:35:06 | 121.8428 | 234.313
2024-03-10 | 06:03:20 | 326.6041 | 194.828
2024-03-13 | 01:04:46 | 1.0022 | 5.778
2024-03-15 | 08:26:21 | 24.776 | 47.761
2024-03-15 | 12:20:20 | 7.4475 | 0.063
2024-03-15 | 20:14:22 | 1.1978 | 8.189
2024-03-16 | 06:25:00 | 1.0249 | 3.365
2024-03-16 | 06:30:19 | 686.0666 | 914.799
2024-03-16 | 18:11:29 | 1.0033 | 0.04
2024-03-17 | 04:44:04 | 2.5764 | 14.685
2024-03-18 | 09:00:39 | 1.6859 | 0.679
2024-03-18 | 11:35:47 | 5.1195 | 9.132
2024-03-18 | 15:30:41 | 2.4624 | -0.016
2024-03-19 | 11:49:17 | 11.8873 | 5.329
2024-03-19 | 15:24:02 | 13.1743 | 80.343
2024-03-19 | 15:41:31 | 50.4174 | 279.198
2024-03-20 | 03:53:06 | 1.6922 | 9.161
2024-03-20 | 08:15:07 | 491.6576 | 754.441
2024-03-20 | 16:39:10 | 4.6865 | 0.866
2024-03-20 | 16:44:42 | 20.5399 | 7.241
2024-03-20 | 17:06:11 | 4.6953 | 3.707
2024-03-20 | 17:19:21 | 1.0152 | 4.791
2024-03-20 | 17:47:42 | 1.0133 | 0.945
2024-03-20 | 17:57:02 | 1.0168 | 1.599
2024-03-22 | 07:50:00 | 140.5945 | 917.662
2024-03-22 | 10:11:32 | 12.7752 | 89.333
2024-03-23 | 09:55:54 | 6.0863 | 4.598
2024-03-23 | 11:09:52 | 2.0378 | 0.067
2024-03-24 | 12:19:20 | 24.054 | 1.87
2024-03-25 | 10:39:54 | 2.991 | 16.077
2024-03-25 | 10:58:41 | 223.8829 | 1177.381
2024-03-25 | 14:56:04 | 2.0734 | 12.813
2024-03-25 | 19:29:59 | 2.2321 | 12.787
2024-03-25 | 20:24:17 | 21.0454 | 146.697
2024-03-26 | 16:07:06 | 4.9531 | 25.005
2024-03-27 | 05:36:11 | 7.9684 | 49.608
2024-03-27 | 06:35:08 | 6.3944 | 25.698
2024-03-27 | 06:51:45 | 2.9858 | 16.627
2024-03-27 | 07:00:42 | 45.402 | 226.235
2024-03-27 | 08:48:04 | 2.9306 | 18.905
2024-03-27 | 08:56:27 | 12.5365 | 70.512
2024-03-27 | 09:17:20 | 173.2261 | 683.046
2024-03-29 | 01:45:39 | 2.8403 | 12.936
2024-03-29 | 07:47:19 | 44.0177 | 193.122
2024-03-29 | 08:35:39 | 570.0045 | 2133.114
2024-03-30 | 18:33:57 | 2.2845 | 0.157
Total kWh Saved | 9605.378
Number of Outages | 54
Genset Fuel Savings | 2881.6134
Outage Savings | 27000
Total Month Genset Savings | 29881.6134
Solar Yield | 104485.5
Grid Yield | 862136.07
Genset Yield | 123162.3

## MVT_April_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-04-02 | 19:24:57 | 205.3386 | 703.758
2024-04-03 | 09:18:59 | 4.3323 | 23.695
2024-04-03 | 17:05:07 | 352.8442 | 935.417
2024-04-04 | 00:09:52 | 58.1609 | 7.226
2024-04-04 | 01:57:04 | 874.4856 | 399.863
2024-04-07 | 21:14:50 | 102.4719 | 400.36
2024-04-13 | 07:15:57 | 52.5414 | 136.936
2024-04-13 | 10:16:19 | 9.649 | 64.812
2024-04-13 | 14:37:45 | 234.1721 | 772.038
2024-04-14 | 05:51:55 | 72.2939 | 422.258
2024-04-14 | 08:42:03 | 687.0598 | 555.555
2024-04-15 | 13:28:17 | 21.8175 | 173.355
2024-04-15 | 19:23:14 | 3.5983 | 29.924
2024-04-18 | 06:42:11 | 59.7934 | 313.406
2024-04-18 | 15:10:16 | 91.6488 | 438.016
2024-04-18 | 19:22:58 | 2.0886 | 9.827
2024-04-19 | 19:52:55 | 2.7996 | 15.811
2024-04-20 | 13:40:25 | 225.5385 | 1355.764
2024-04-20 | 20:00:05 | 9.9347 | 51.879
2024-04-21 | 14:28:35 | 20.5396 | 13.916
2024-04-22 | 10:57:47 | 55.2141 | 277.271
2024-04-23 | 12:55:15 | 31.1763 | 230.388
2024-04-25 | 10:10:36 | 6.5679 | 27.615
2024-04-26 | 12:34:37 | 28.976 | 152.536
2024-04-29 | 01:02:04 | 75.0256 | 275.011
2024-04-29 | 08:10:34 | 10.5617 | 44.987
2024-04-29 | 18:08:21 | 40.0564 | 178.649
2024-04-30 | 08:56:53 | 52.2713 | 166.763
Total kWh Saved | 8177.036
Number of Outages | 27
Genset Fuel Savings | 2453.1108
Outage Savings | 13500
Total Month Genset Savings | 15953.1108
Solar Yield | 89640.94
Grid Yield | 727797.77
Genset Yield | 103971.1

## MVT_May_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-05-01 | 12:04:11 | 28.8089 | 116.066
2024-05-01 | 13:55:32 | 7.2073 | 24.77
2024-05-01 | 14:54:53 | 35.8671 | 185.482
2024-05-01 | 15:31:55 | 32.5332 | 164.895
2024-05-01 | 16:05:38 | 56.5753 | 269.808
2024-05-01 | 17:46:52 | 2.8062 | 9.029
2024-05-02 | 08:03:55 | 45.271 | 164.856
2024-05-02 | 16:02:29 | 5.7906 | 34.545
2024-05-05 | 16:55:56 | 76.5601 | 236.863
2024-05-08 | 00:59:12 | 3.34 | 25.262
2024-05-08 | 11:15:27 | 30.3794 | 178.692
2024-05-08 | 12:33:07 | 19.9953 | 106.22
2024-05-08 | 15:00:27 | 9.8478 | 59.845
2024-05-08 | 23:20:33 | 8.7582 | 66.653
2024-05-09 | 05:58:49 | 4.4072 | 30.535
2024-05-11 | 19:21:42 | 9.9242 | 68.276
2024-05-13 | 10:21:33 | 6.9841 | 25.643
2024-05-14 | 12:30:01 | 5.58 | 34.317
2024-05-14 | 16:42:44 | 8.9679 | 66.478
2024-05-14 | 17:20:14 | 5.2597 | 32.472
2024-05-15 | 10:01:59 | 176.1209 | 1223.248
2024-05-15 | 12:59:02 | 156.1975 | 835.62
2024-05-15 | 19:33:16 | 4.0181 | 22.462
2024-05-16 | 10:24:09 | 81.4005 | 481.081
2024-05-17 | 10:13:01 | 150.6257 | 1049.916
2024-05-17 | 19:42:46 | 40.3595 | 263.236
2024-05-18 | 09:01:09 | 4.8128 | 35.299
2024-05-18 | 12:00:26 | 3.5444 | 29.664
2024-05-19 | 10:26:42 | 25.4049 | 64.174
2024-05-20 | 09:02:52 | 3.5846 | 11.932
2024-05-21 | 10:41:50 | 2.5288 | 1.991
2024-05-21 | 12:32:18 | 13.5111 | 120.206
2024-05-23 | 11:16:25 | 3.1255 | 12.534
2024-05-23 | 20:00:21 | 10.3302 | 74.272
2024-05-26 | 07:31:07 | 2.7416 | 8.809
2024-05-27 | 01:49:53 | 4.7839 | 20.117
2024-05-27 | 02:45:39 | 3.1417 | 12.542
2024-05-29 | 09:49:12 | 141.1123 | 842.749
2024-05-29 | 12:17:43 | 39.424 | 149.111
2024-05-29 | 13:06:35 | 2.3082 | 11.33
2024-05-29 | 14:22:58 | 4.632 | 32.926
2024-05-29 | 15:06:49 | 7.8892 | 36.001
2024-05-29 | 15:38:25 | 62.5378 | 339.045
2024-05-30 | 09:29:37 | 44.3901 | 217.793
2024-05-30 | 10:14:55 | 10.0164 | 61.992
Total kWh Saved | 7858.757
Number of Outages | 44
Genset Fuel Savings | 2357.6271
Outage Savings | 22000
Total Month Genset Savings | 24357.6271
Solar Yield | 95059.56
Grid Yield | 572189.57
Genset Yield | 81741.37

## MVT_June_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-06-01 | 01:49:06 | 4.1576 | 38.527
2024-06-01 | 20:11:08 | 94.6198 | 572.87
2024-06-02 | 15:38:52 | 49.6994 | 384.987
2024-06-03 | 15:46:31 | 16.1316 | 127.062
2024-06-04 | 11:12:06 | 17.1808 | 109.95
2024-06-05 | 01:04:28 | 5.3176 | 41.631
2024-06-05 | 01:19:52 | 2.7342 | 23.805
2024-06-05 | 12:34:13 | 3.4146 | 33.685
2024-06-05 | 12:41:07 | 61.9047 | 546.748
2024-06-05 | 13:59:24 | 14.4051 | 121.639
2024-06-05 | 17:42:18 | 4.6678 | 41.247
2024-06-06 | 21:36:17 | 8.3196 | 72.869
2024-06-07 | 11:58:03 | 45.5769 | 408.85
2024-06-07 | 23:49:15 | 3.8519 | 33.559
2024-06-10 | 15:46:42 | 168.4305 | 1391.083
2024-06-11 | 10:58:40 | 11.5176 | 108.917
2024-06-14 | 01:48:32 | 3.0953 | 31.611
2024-06-15 | 12:37:50 | 4.5482 | 41.49
2024-06-17 | 08:29:01 | 2.7103 | 17.447
2024-06-19 | 10:10:43 | 87.265 | 1027.653
2024-06-19 | 18:20:13 | 5.3795 | 55.992
2024-06-21 | 11:26:40 | 105.0669 | 1296.42
2024-06-21 | 15:57:33 | 256.4221 | 1323.529
2024-06-23 | 20:42:41 | 15.3324 | 178.452
2024-06-25 | 19:42:38 | 7.5232 | 57.28
2024-06-26 | 13:51:09 | 42.5613 | 545.681
2024-06-27 | 19:39:50 | 74.168 | 572.679
2024-06-28 | 00:43:07 | 16.1569 | 147.789
2024-06-28 | 04:23:29 | 42.6406 | 358.708
2024-06-29 | 08:23:04 | 33.1233 | 151.704
Total kWh Saved | 9863.864
Number of Outages | 29
Genset Fuel Savings | 2959.1592
Outage Savings | 14500
Total Month Genset Savings | 17459.1592
Solar Yield | 100165.77
Grid Yield | 715801.97
Genset Yield | 102257.42

## MVT_July_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-07-04 | 07:38:07 | 2.8933 | 15.547
2024-07-04 | 16:29:30 | 67.8658 | 349.845
2024-07-04 | 18:15:18 | 16.8566 | 145.649
2024-07-04 | 23:57:01 | 2.1845 | 11.682
2024-07-05 | 08:08:55 | 472.2976 | 1774.747
2024-07-05 | 20:12:34 | 9.6625 | 83.886
2024-07-07 | 18:24:55 | 18.3655 | 164.888
2024-07-08 | 11:46:51 | 9.0479 | 106.571
2024-07-08 | 12:07:00 | 38.0237 | 399.495
2024-07-08 | 15:49:52 | 95.1033 | 812.624
2024-07-10 | 07:20:36 | 14.2574 | 137.638
2024-07-10 | 11:46:24 | 15.8645 | 137.28
2024-07-11 | 19:30:53 | 27.4098 | 287.382
2024-07-15 | 03:36:06 | 2.5207 | 33.969
2024-07-15 | 17:59:58 | 13.2707 | 57.65
2024-07-15 | 03:06:22 | 910.2312 | 0.357
2024-07-16 | 16:16:57 | 282.3295 | 1019.001
2024-07-17 | 02:10:53 | 8.1358 | 62.329
2024-07-18 | 07:45:24 | 5.5459 | 21.371
2024-07-18 | 19:33:28 | 4.5459 | 32.483
2024-07-21 | 00:46:30 | 2.4871 | 23.439
2024-07-21 | 08:11:59 | 34.1888 | 232.97
2024-07-21 | 10:29:46 | 28.2757 | 220.16
2024-07-21 | 15:31:27 | 346.1236 | 825.181
2024-07-22 | 02:57:32 | 6.9908 | 65.751
2024-07-22 | 12:20:44 | 7.341 | 78.416
2024-07-22 | 13:05:29 | 93.7749 | 379.292
2024-07-23 | 10:48:13 | 22.044 | 149.242
2024-07-25 | 06:41:06 | 5.2033 | 35.464
2024-07-31 | 17:14:10 | 65.1416 | 299.293
Total kWh Saved | 7963.602
Number of Outages | 29
Genset Fuel Savings | 2389.0806
Outage Savings | 14500
Total Month Genset Savings | 16889.0806
Solar Yield | 92549.42
Grid Yield | 862136.07
Genset Yield | 123162.3

## MVT_August_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-08-02 | 07:25:04 | 101.0902 | 684.416
2024-08-02 | 17:22:15 | 57.9056 | 380.65
2024-08-03 | 19:08:38 | 5.0698 | 37.193
2024-08-03 | 19:21:37 | 2.6123 | 14.047
2024-08-05 | 15:35:50 | 1.0371 | 6.69
2024-08-05 | 15:52:47 | 1.0706 | 6.253
2024-08-06 | 15:36:10 | 17.2633 | 153.203
2024-08-08 | 01:08:34 | 3.0604 | 14.473
2024-08-08 | 09:00:33 | 193.2347 | 1077.09
2024-08-08 | 21:13:18 | 4.2074 | 23.374
2024-08-08 | 21:18:35 | 91.7274 | 541.285
2024-08-08 | 22:51:23 | 3.0742 | 14.537
2024-08-08 | 22:55:29 | 3.0263 | 16.268
2024-08-08 | 22:59:36 | 3.0528 | 18.844
2024-08-08 | 23:03:43 | 3.0134 | 19.531
2024-08-08 | 23:07:51 | 3.0831 | 20.217
2024-08-08 | 23:11:57 | 3.0686 | 20.661
2024-08-08 | 23:16:06 | 3.0024 | 20.107
2024-08-08 | 23:20:11 | 3.0222 | 19.958
2024-08-08 | 23:24:18 | 2.9895 | 19.902
2024-08-08 | 23:28:23 | 3.0018 | 19.46
2024-08-08 | 23:33:59 | 3.0486 | 16.692
2024-08-09 | 03:45:14 | 2.9928 | 15.719
2024-08-09 | 06:06:37 | 9.8202 | 53.318
2024-08-09 | 08:43:40 | 3.0855 | 0.07
2024-08-09 | 09:24:21 | 1.0617 | 0.047
2024-08-09 | 16:04:52 | 55.344 | 269.925
2024-08-09 | 17:11:20 | 58.3301 | 201.014
2024-08-10 | 08:38:03 | 580.9968 | 1708.988
2024-08-10 | 18:36:28 | 5.1818 | 28.907
2024-08-10 | 20:15:11 | 36.3041 | 232.902
2024-08-12 | 00:26:41 | 45.4451 | 218.159
2024-08-14 | 10:03:02 | 13.5017 | 86.938
2024-08-15 | 16:23:48 | 91.8094 | 499.425
2024-08-16 | 23:26:33 | 5.2672 | 38.693
2024-08-16 | 23:47:13 | 6.4335 | 46.029
2024-08-17 | 08:45:37 | 550.5312 | 1253.103
2024-08-18 | 06:14:16 | 28.977 | 110.032
2024-08-18 | 10:13:43 | 47.8942 | 166.719
2024-08-18 | 16:13:34 | 9.587 | 35.752
2024-08-19 | 09:55:03 | 5.3516 | 20.811
2024-08-20 | 07:39:30 | 9.2426 | 39.944
2024-08-22 | 09:26:13 | 12.7237 | 86.858
2024-08-22 | 11:00:04 | 10.9497 | 63.249
2024-08-22 | 11:27:22 | 58.7468 | 389.185
2024-08-23 | 08:04:37 | 4.3492 | 25.647
2024-08-23 | 11:16:08 | 268.2276 | 1537.328
2024-08-27 | 16:01:10 | 57.2056 | 354.177
2024-08-29 | 07:29:18 | 89.1794 | 203.847
2024-08-30 | 11:43:55 | 6.2431 | 53.958
2024-08-30 | 17:23:27 | 7.1897 | 51.173
2024-08-30 | 17:38:03 | 6.9166 | 51.489
2024-08-30 | 21:31:09 | 4.2715 | 38.057
2024-08-30 | 21:46:30 | 26.3699 | 180.792
2024-08-31 | 08:38:51 | 10.6807 | 98.742
Total kWh Saved | 11305.848
Number of Outages | 54
Genset Fuel Savings | 3391.7544
Outage Savings | 27000
Total Month Genset Savings | 30391.7544
Solar Yield | 91112.29
Grid Yield | 727797.77
Genset Yield | 103971.1

## MVT_September_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-09-02 | 11:58:35 | 12.1433 | 71.687
2024-09-02 | 23:05:36 | 11.6104 | 91.028
2024-09-03 | 15:51:22 | 401.3714 | 731.373
2024-09-04 | 15:22:04 | 23.6775 | 132.404
2024-09-06 | 09:00:00 | 5.6673 | 26.675
2024-09-06 | 09:16:49 | 23.7773 | 100.333
2024-09-06 | 03:04:18 | 430.9131 | 0.779
2024-09-06 | 11:08:40 | 10.9774 | 62.057
2024-09-07 | 13:08:37 | 12.3394 | 63.755
2024-09-08 | 07:14:32 | 17.2847 | 59.262
2024-09-09 | 06:08:50 | 18.2134 | 129.946
2024-09-09 | 06:45:01 | 6.2294 | 28.551
2024-09-09 | 06:54:47 | 15.8373 | 78.737
2024-09-11 | 15:32:23 | 8.1862 | 76.18
2024-09-13 | 15:15:51 | 8.4621 | 71.136
2024-09-13 | 17:36:43 | 10.1338 | 58.408
2024-09-13 | 19:14:32 | 22.3786 | 84.722
2024-09-13 | 20:09:57 | 6.1839 | 30.957
2024-09-14 | 16:18:59 | 5.0619 | 41.181
2024-09-14 | 19:00:32 | 5.0037 | 37.535
2024-09-15 | 23:10:19 | 11.1044 | 97.057
2024-09-15 | 23:29:23 | 11.3043 | 97.738
2024-09-16 | 14:35:01 | 9.6688 | 65.783
2024-09-16 | 18:28:27 | 12.1354 | 104.217
2024-09-16 | 19:08:49 | 33.8831 | 257.762
2024-09-16 | 19:57:48 | 77.0588 | 64.623
2024-09-16 | 21:48:28 | 17.6517 | 32.209
2024-09-17 | 16:30:43 | 20.0554 | 74.857
2024-09-20 | 13:51:23 | 155.6297 | 927.656
2024-09-22 | 07:35:00 | 6.546 | 43.732
2024-09-23 | 03:51:41 | 7.1571 | 71.897
2024-09-23 | 09:07:31 | 7.4403 | 64.147
2024-09-23 | 11:09:46 | 53.0658 | 284.95
2024-09-24 | 06:31:52 | 6.9479 | 66.806
2024-09-25 | 12:12:16 | 1.3688 | 9.96
2024-09-25 | 12:21:19 | 13.735 | 110.626
2024-09-25 | 13:43:31 | 1.2477 | 12.063
2024-09-25 | 14:19:35 | 110.1136 | 955.303
2024-09-27 | 08:37:15 | 262.4517 | 1346.543
2024-09-28 | 08:37:49 | 1025.1057 | 4163.174
2024-09-29 | 10:38:49 | 43.6048 | 382.99
2024-09-29 | 11:28:01 | 22.0397 | 198.217
Total kWh Saved | 11409.016
Number of Outages | 41
Genset Fuel Savings | 3422.7048
Outage Savings | 20500
Total Month Genset Savings | 23922.7048
Solar Yield | 95655.3
Grid Yield | 684857.07
Genset Yield | 97836.72

## MVT_October_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-10-01 | 19:49:27 | 13.9657 | 109.836
2024-10-04 | 09:59:04 | 9.1829 | 57.191
2024-10-04 | 14:43:56 | 8.521 | 49.922
2024-10-04 | 15:45:50 | 3.6407 | 26.232
2024-10-04 | 15:53:04 | 168.9198 | 283.825
2024-10-09 | 09:39:09 | 6.4105 | 31.798
2024-10-12 | 23:32:27 | 10.8032 | 79.308
2024-10-14 | 08:06:42 | 3.1964 | 11.781
2024-10-16 | 13:16:40 | 10.6683 | 64.117
2024-10-16 | 17:36:39 | 6.5167 | 46.825
2024-10-17 | 05:10:53 | 4.5742 | 17.183
2024-10-17 | 05:25:29 | 13.3937 | 65.502
2024-10-17 | 09:23:20 | 55.6829 | 127.342
2024-10-17 | 11:52:11 | 3.3208 | 0.228
2024-10-17 | 14:08:10 | 152.74 | 479.691
2024-10-19 | 17:28:33 | 16.0966 | 67.715
2024-10-22 | 12:29:56 | 15.6875 | 135.009
2024-10-22 | 15:08:34 | 96.0498 | 274.935
2024-10-22 | 16:48:46 | 5.0706 | 6.336
2024-10-22 | 17:13:35 | 5.8239 | 0.134
2024-10-22 | 17:23:25 | 508.7594 | 428.103
2024-10-25 | 20:43:18 | 2.9393 | 29.458
2024-10-27 | 21:25:11 | 10.4081 | 101.458
2024-10-28 | 07:02:14 | 164.4053 | 421.513
2024-10-28 | 11:53:23 | 25.2324 | 101.438
2024-10-29 | 08:58:40 | 41.3724 | 293.229
2024-10-29 | 14:26:57 | 2.1603 | 17.849
2024-10-29 | 14:35:09 | 254.2524 | 796.168
2024-10-30 | 13:00:29 | 62.5001 | 493.725
2024-10-30 | 14:03:54 | 9.8857 | 76.623
2024-10-31 | 22:57:11 | 13.303 | 80.184
Total kWh Saved | 4774.658
Number of Outages | 30
Genset Fuel Savings | 1432.3974
Outage Savings | 15000
Total Month Genset Savings | 16432.3974
Solar Yield | 94183.4
Grid Yield | 705304.57
Genset Yield | 100757.8

## MVT_November_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-11-01 | 06:28:36 | 22.385 | 163.308
2024-11-01 | 07:22:41 | 43.0466 | 151.918
2024-11-01 | 19:45:54 | 39.4813 | 214.422
2024-11-01 | 20:28:50 | 10.2316 | 22.552
2024-11-02 | 03:35:46 | 528.2334 | 1387.007
2024-11-02 | 22:39:42 | 53.7232 | 248.403
2024-11-03 | 16:13:50 | 15.4978 | 103.79
2024-11-03 | 17:08:15 | 16.4001 | 85.785
2024-11-04 | 08:35:21 | 57.9486 | 207.093
2024-11-08 | 08:41:25 | 10.2155 | 95.773
2024-11-09 | 06:11:51 | 8.1666 | 50.301
2024-11-10 | 10:41:23 | 11.0199 | 103.769
2024-11-10 | 10:53:24 | 11.0101 | 103.373
2024-11-10 | 11:05:25 | 10.9995 | 99
2024-11-10 | 11:17:25 | 7.546 | 47.374
2024-11-10 | 11:25:53 | 11.0069 | 105.039
2024-11-10 | 11:37:54 | 10.9961 | 108.237
2024-11-10 | 11:49:54 | 11.0157 | 103.578
2024-11-10 | 12:01:55 | 10.9977 | 101.37
2024-11-10 | 12:13:55 | 11.0155 | 76.036
2024-11-10 | 22:16:00 | 3.1276 | 26.93
2024-11-10 | 22:22:00 | 3.0189 | 29.772
2024-11-10 | 22:30:46 | 1.0637 | 0.687
2024-11-11 | 17:34:31 | 113.9411 | 317.99
2024-11-11 | 20:18:10 | 388.1461 | 596.177
2024-11-12 | 09:22:00 | 107.9323 | 191.21
2024-11-12 | 16:47:35 | 25.9537 | 120.128
2024-11-12 | 17:48:00 | 120.9027 | 341.563
2024-11-12 | 21:08:16 | 10.3467 | 43.092
2024-11-14 | 19:19:23 | 15.5383 | 182.984
2024-11-14 | 22:31:36 | 5.048 | 55.908
2024-11-15 | 07:52:13 | 4.1965 | 27.529
2024-11-15 | 19:08:15 | 1.0546 | 9.471
Total kWh Saved | 5521.569
Number of Outages | 32
Genset Fuel Savings | 1656.4707
Outage Savings | 16000
Total Month Genset Savings | 17656.4707
Solar Yield | 38441.94
Grid Yield | 280982.53
Genset Yield | 40140.36

## MVT_December_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2023-12-16 | 15:12:19 | 1.0182 | 0.015
2023-12-17 | 10:57:53 | 5 | 0.098
2023-12-17 | 13:04:35 | 89.4098 | 131.831
2023-12-19 | 08:27:19 | 204.1076 | 115.912
2023-12-19 | 13:25:42 | 49.5344 | 0.989
2023-12-21 | 08:52:59 | 5.0539 | 0.191
2023-12-21 | 09:02:09 | 1.0317 | 0.399
2023-12-21 | 10:14:48 | 3.3179 | 1.437
2023-12-21 | 10:22:13 | 1.0017 | 3.136
2023-12-21 | 12:17:00 | 30.5428 | 0.652
2023-12-21 | 12:48:27 | 193.6538 | 4.063
2023-12-21 | 21:36:03 | 15.2894 | 0.286
2023-12-21 | 21:52:13 | 825.6247 | 17.799
2023-12-22 | 12:00:19 | 1.13 | 0.024
2023-12-22 | 12:05:35 | 1.0485 | 0
2023-12-22 | 12:26:10 | 1.018 | 0
2023-12-22 | 12:41:41 | 1.0226 | 0
2023-12-22 | 12:46:52 | 1 | 0
2023-12-22 | 13:17:46 | 1.0329 | 0
2023-12-22 | 13:37:27 | 1.0007 | 0
2023-12-22 | 13:41:34 | 1.0209 | 0
2023-12-23 | 03:53:46 | 73.2783 | 5.606
2023-12-23 | 05:15:14 | 1.0076 | 0.057
2023-12-23 | 05:18:21 | 1.0027 | 0.1
2023-12-23 | 05:21:25 | 1.0588 | 0.074
2023-12-23 | 05:24:30 | 1.0122 | 0.057
2023-12-23 | 11:57:20 | 1.8234 | 0.01
2023-12-31 | 10:47:57 | 1.3101 | 0.082
2023-12-31 | 10:52:25 | 1.0073 | 0
2023-12-31 | 11:13:02 | 1.0113 | 0
Total kWh Saved | 282.818
Number of Outages | 29
Genset Fuel Savings | 84.8454
Outage Savings | 14500
Total Month Genset Savings | 14584.8454
Solar Yield | 100165.77
Grid Yield | 687857.07
Genset Yield | 98265.3