## MVT_2024_Savings_Summary
Month | Total kWh Saved | Number of Outages | Genset Fuel Savings | Outage Savings | Total Month Genset Savings | Solar Yield | Grid Yield | Genset Yield
April | 22695.516 | 163 | 6808.6548 | 81500 | 88308.6548 | 0 | 0 | 0
May | 22695.516 | 163 | 6808.6548 | 81500 | 88308.6548 | 0 | 0 | 0
June | 40002.638 | 237 | 12000.7914 | 118500 | 130500.7914 | 0 | 0 | 0
July | 18120.153 | 133 | 5436.0459 | 66500 | 71936.0459 | 0 | 0 | 0
August | 27648.701 | 192 | 8294.6103 | 96000 | 104294.6103 | 0 | 0 | 0
September | 34465.025 | 289 | 10339.5075 | 144500 | 154839.5075 | 0 | 0 | 0
October | 44602.913 | 312 | 13380.8739 | 156000 | 169380.8739 | 0 | 0 | 0
November | 22695.516 | 163 | 6808.6548 | 81500 | 88308.6548 | 0 | 0 | 0
Yearly Totals | 232925.978 | 1652 | 69877.7934 | 826000 | 895877.7934 | 0 | 0 | 0

## MVT_April_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-11-01 | 08:50:51 | 2.6175 | 78.657
2024-11-01 | 09:24:55 | 2.2507 | 66.42
2024-11-01 | 12:09:46 | 3.0045 | 85.933
2024-11-01 | 13:32:09 | 5.53 | 168.86
2024-11-01 | 14:16:01 | 1.8939 | 55.239
2024-11-01 | 15:13:51 | 5.8124 | 158.929
2024-11-01 | 16:28:52 | 5.8094 | 153.004
2024-11-01 | 16:45:25 | 2.5695 | 62.693
2024-11-01 | 17:29:53 | 5.5881 | 123.43
2024-11-01 | 18:16:07 | 3.0045 | 59.253
2024-11-01 | 18:50:46 | 7.7457 | 165.339
2024-11-01 | 20:36:13 | 6.8478 | 112.45
2024-11-01 | 20:55:51 | 16.2402 | 297.384
2024-11-01 | 21:18:47 | 5.2591 | 61.765
2024-11-02 | 03:46:17 | 5.8224 | 124.021
2024-11-02 | 04:39:47 | 4.1998 | 103.29
2024-11-02 | 08:51:48 | 2.5572 | 77.277
2024-11-02 | 10:40:24 | 3.041 | 72.035
2024-11-02 | 12:42:27 | 3.1777 | 91.157
2024-11-02 | 12:54:11 | 6.0511 | 185.409
2024-11-02 | 15:17:36 | 3.2599 | 73.813
2024-11-02 | 15:54:59 | 2.2439 | 54.203
2024-11-02 | 19:06:30 | 8.9096 | 243.26
2024-11-02 | 19:24:08 | 2.8275 | 77.475
2024-11-02 | 20:26:22 | 5.1527 | 122.593
2024-11-03 | 05:26:24 | 3.3055 | 70.449
2024-11-03 | 09:27:12 | 3.4981 | 5.116
2024-11-03 | 11:00:37 | 3.6091 | 2.97
2024-11-03 | 11:12:21 | 2.0956 | 1.735
2024-11-03 | 13:16:40 | 3.6895 | 3.898
2024-11-03 | 15:47:37 | 2.5674 | 2.263
2024-11-03 | 18:47:26 | 4.4517 | 2.571
2024-11-03 | 19:35:16 | 4.6044 | 5.299
2024-11-04 | 00:48:06 | 2.8177 | 4.111
2024-11-04 | 02:44:52 | 2.4749 | 2.978
2024-11-04 | 04:05:06 | 28.6149 | 22.092
2024-11-04 | 06:23:19 | 3.638 | 12.047
2024-11-04 | 07:39:49 | 3.1071 | 46.618
2024-11-04 | 08:04:31 | 9.1342 | 133.372
2024-11-04 | 09:39:12 | 6.9807 | 130.033
2024-11-04 | 09:53:50 | 3.6041 | 75.928
2024-11-04 | 11:24:29 | 3.7874 | 96.778
2024-11-04 | 19:54:48 | 12.3808 | 318.708
2024-11-04 | 20:31:21 | 6.1289 | 74.646
2024-11-04 | 22:41:03 | 1.1215 | 4.114
2024-11-05 | 07:05:34 | 2.4267 | 54.651
2024-11-05 | 11:33:26 | 10.2413 | 273.247
2024-11-05 | 15:53:21 | 7.9421 | 214.271
2024-11-05 | 16:14:41 | 1.8561 | 47.547
2024-11-05 | 16:30:52 | 3.128 | 84.059
2024-11-05 | 18:24:57 | 3.5088 | 47.619
2024-11-05 | 19:01:59 | 5.2232 | 109.994
2024-11-05 | 21:01:22 | 9.315 | 230.716
2024-11-05 | 21:22:48 | 33.0874 | 583.428
2024-11-05 | 22:16:31 | 3.1632 | 26.528
2024-11-05 | 23:29:52 | 3.9471 | 52.087
2024-11-05 | 23:39:59 | 2.7759 | 46.635
2024-11-05 | 23:51:36 | 3.0632 | 50.191
2024-11-06 | 00:14:54 | 10.4577 | 205.667
2024-11-06 | 01:55:21 | 28.8437 | 630.683
2024-11-06 | 03:09:27 | 20.8122 | 414.915
2024-11-06 | 04:44:36 | 3.7757 | 75.827
2024-11-06 | 08:35:17 | 5.5181 | 151.201
2024-11-06 | 09:03:59 | 2.9282 | 75.639
2024-11-06 | 09:36:40 | 5.477 | 147.039
2024-11-06 | 12:01:15 | 4.2463 | 123.533
2024-11-06 | 13:26:10 | 6.6427 | 199.86
2024-11-06 | 13:58:49 | 3.5159 | 108.135
2024-11-06 | 14:38:00 | 2.3113 | 69.212
2024-11-06 | 16:25:16 | 3.905 | 108.961
2024-11-06 | 18:46:13 | 2.1821 | 38.37
2024-11-06 | 19:27:44 | 4.5662 | 120.801
2024-11-06 | 19:58:28 | 7.1521 | 126.241
2024-11-06 | 20:49:40 | 3.7732 | 84.893
2024-11-06 | 21:26:12 | 11.2665 | 296.544
2024-11-06 | 21:53:36 | 17.997 | 391.789
2024-11-06 | 23:09:36 | 10.532 | 198.811
2024-11-07 | 00:52:25 | 4.3746 | 100.766
2024-11-07 | 01:34:48 | 52.3805 | 1060.225
2024-11-07 | 08:39:31 | 2.3388 | 72.316
2024-11-07 | 09:04:10 | 2.3506 | 75.578
2024-11-07 | 10:28:27 | 2.6257 | 79.328
2024-11-07 | 10:36:27 | 4.4977 | 135.902
2024-11-07 | 14:09:20 | 5.8078 | 89.841
2024-11-07 | 14:24:53 | 2.1686 | 42.633
2024-11-07 | 14:55:25 | 4.5076 | 88.874
2024-11-07 | 15:45:54 | 3.2089 | 79.573
2024-11-07 | 15:54:15 | 6.4959 | 188.572
2024-11-07 | 16:12:33 | 6.2685 | 185.056
2024-11-07 | 16:47:19 | 11.4138 | 228.194
2024-11-07 | 17:53:59 | 3.9912 | 91.877
2024-11-07 | 18:25:00 | 3.9562 | 95.664
2024-11-07 | 18:55:15 | 2.2012 | 56.312
2024-11-07 | 19:22:28 | 4.3186 | 109.038
2024-11-07 | 20:35:30 | 2.977 | 54.712
2024-11-07 | 20:55:24 | 2.9462 | 62.78
2024-11-08 | 02:40:16 | 11.9486 | 248.014
2024-11-08 | 02:59:16 | 2.2514 | 46.767
2024-11-08 | 03:39:21 | 3.6554 | 74.179
2024-11-08 | 07:51:57 | 2.7457 | 76.556
2024-11-08 | 08:28:44 | 4.5943 | 120.606
2024-11-08 | 08:41:54 | 3.2299 | 88.739
2024-11-08 | 08:52:14 | 5.6743 | 154.751
2024-11-08 | 08:58:53 | 2.9026 | 85.44
2024-11-08 | 09:59:35 | 7.1006 | 211.688
2024-11-08 | 11:06:21 | 11.075 | 216.663
2024-11-08 | 16:19:32 | 2.7119 | 78.959
2024-11-08 | 20:20:36 | 4.6831 | 104.195
2024-11-08 | 23:06:29 | 3.6091 | 86.585
2024-11-09 | 02:31:39 | 2.8352 | 57.929
2024-11-09 | 02:49:59 | 2.6857 | 61.805
2024-11-09 | 08:36:09 | 2.6002 | 74.877
2024-11-09 | 09:06:33 | 4.4701 | 105.447
2024-11-09 | 11:09:17 | 5.7904 | 65.908
2024-11-09 | 13:31:58 | 10.3705 | 217.105
2024-11-09 | 14:51:57 | 3.9402 | 69.981
2024-11-09 | 19:54:04 | 4.8851 | 119.822
2024-11-09 | 20:24:13 | 5.4039 | 141.641
2024-11-09 | 20:50:43 | 4.0801 | 112.712
2024-11-09 | 20:59:24 | 8.9496 | 220.988
2024-11-09 | 21:34:49 | 3.9521 | 96.202
2024-11-09 | 22:03:56 | 8.4739 | 213.002
2024-11-09 | 22:39:45 | 13.8407 | 321.789
2024-11-09 | 23:24:24 | 2.7934 | 57.715
2024-11-10 | 00:00:50 | 11.2828 | 215.778
2024-11-10 | 00:42:00 | 15.9321 | 298.206
2024-11-10 | 02:23:01 | 3.4666 | 74.435
2024-11-10 | 02:43:53 | 17.5649 | 351.649
2024-11-10 | 10:06:20 | 280.8218 | 196.298
2024-11-10 | 16:28:49 | 16.4813 | 13.208
2024-11-10 | 17:48:37 | 2.3021 | 3.63
2024-11-11 | 00:34:55 | 7.1891 | 7.083
2024-11-11 | 01:19:31 | 2.1675 | 2.932
2024-11-11 | 02:11:58 | 3.2801 | 3.603
2024-11-11 | 03:04:27 | 6.1153 | 8.458
2024-11-11 | 06:52:44 | 2.1655 | 15.052
2024-11-11 | 14:23:38 | 5.1889 | 129.7
2024-11-11 | 15:52:47 | 2.0996 | 52.967
2024-11-11 | 20:05:03 | 3.1833 | 85.099
2024-11-11 | 22:26:38 | 27.7121 | 720.855
2024-11-11 | 23:21:32 | 3.5848 | 53.136
2024-11-12 | 00:40:11 | 79.7392 | 940.821
2024-11-12 | 08:44:05 | 15.1266 | 0
2024-11-12 | 09:08:41 | 2.2782 | 8.832
2024-11-12 | 09:56:25 | 2.4753 | 25.361
2024-11-12 | 14:03:08 | 3.3836 | 69.549
2024-11-12 | 15:06:08 | 2.7276 | 51.247
2024-11-12 | 16:46:44 | 2.906 | 63.184
2024-11-12 | 18:02:22 | 5.985 | 141.906
2024-11-12 | 21:27:38 | 26.6679 | 664.229
2024-11-12 | 22:25:31 | 3.8156 | 74.847
2024-11-12 | 23:50:22 | 9.2285 | 221.551
2024-11-13 | 00:03:13 | 14.464 | 307.042
2024-11-13 | 01:08:08 | 21.2146 | 430.654
2024-11-13 | 02:11:11 | 14.8057 | 310.122
2024-11-13 | 03:10:05 | 2.1376 | 49.607
2024-11-13 | 05:12:33 | 5.9856 | 138.272
2024-11-13 | 05:41:18 | 2.7934 | 47.449
2024-11-13 | 08:12:50 | 4.1366 | 94.7
2024-11-13 | 08:22:55 | 4.3508 | 113.302
2024-11-13 | 09:07:13 | 10.402 | 299.928
2024-11-13 | 09:43:17 | 23.9684 | 384.686
2024-11-13 | 10:08:12 | 2.8209 | 48.509
2024-11-13 | 10:17:27 | 13.492 | 271.614
Total kWh Saved | 22695.516
Number of Outages | 163
Genset Fuel Savings | 6808.6548
Outage Savings | 81500
Total Month Genset Savings | 88308.6548
Solar Yield | 0
Grid Yield | 0
Genset Yield | 0

## MVT_May_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-11-01 | 08:50:51 | 2.6175 | 78.657
2024-11-01 | 09:24:55 | 2.2507 | 66.42
2024-11-01 | 12:09:46 | 3.0045 | 85.933
2024-11-01 | 13:32:09 | 5.53 | 168.86
2024-11-01 | 14:16:01 | 1.8939 | 55.239
2024-11-01 | 15:13:51 | 5.8124 | 158.929
2024-11-01 | 16:28:52 | 5.8094 | 153.004
2024-11-01 | 16:45:25 | 2.5695 | 62.693
2024-11-01 | 17:29:53 | 5.5881 | 123.43
2024-11-01 | 18:16:07 | 3.0045 | 59.253
2024-11-01 | 18:50:46 | 7.7457 | 165.339
2024-11-01 | 20:36:13 | 6.8478 | 112.45
2024-11-01 | 20:55:51 | 16.2402 | 297.384
2024-11-01 | 21:18:47 | 5.2591 | 61.765
2024-11-02 | 03:46:17 | 5.8224 | 124.021
2024-11-02 | 04:39:47 | 4.1998 | 103.29
2024-11-02 | 08:51:48 | 2.5572 | 77.277
2024-11-02 | 10:40:24 | 3.041 | 72.035
2024-11-02 | 12:42:27 | 3.1777 | 91.157
2024-11-02 | 12:54:11 | 6.0511 | 185.409
2024-11-02 | 15:17:36 | 3.2599 | 73.813
2024-11-02 | 15:54:59 | 2.2439 | 54.203
2024-11-02 | 19:06:30 | 8.9096 | 243.26
2024-11-02 | 19:24:08 | 2.8275 | 77.475
2024-11-02 | 20:26:22 | 5.1527 | 122.593
2024-11-03 | 05:26:24 | 3.3055 | 70.449
2024-11-03 | 09:27:12 | 3.4981 | 5.116
2024-11-03 | 11:00:37 | 3.6091 | 2.97
2024-11-03 | 11:12:21 | 2.0956 | 1.735
2024-11-03 | 13:16:40 | 3.6895 | 3.898
2024-11-03 | 15:47:37 | 2.5674 | 2.263
2024-11-03 | 18:47:26 | 4.4517 | 2.571
2024-11-03 | 19:35:16 | 4.6044 | 5.299
2024-11-04 | 00:48:06 | 2.8177 | 4.111
2024-11-04 | 02:44:52 | 2.4749 | 2.978
2024-11-04 | 04:05:06 | 28.6149 | 22.092
2024-11-04 | 06:23:19 | 3.638 | 12.047
2024-11-04 | 07:39:49 | 3.1071 | 46.618
2024-11-04 | 08:04:31 | 9.1342 | 133.372
2024-11-04 | 09:39:12 | 6.9807 | 130.033
2024-11-04 | 09:53:50 | 3.6041 | 75.928
2024-11-04 | 11:24:29 | 3.7874 | 96.778
2024-11-04 | 19:54:48 | 12.3808 | 318.708
2024-11-04 | 20:31:21 | 6.1289 | 74.646
2024-11-04 | 22:41:03 | 1.1215 | 4.114
2024-11-05 | 07:05:34 | 2.4267 | 54.651
2024-11-05 | 11:33:26 | 10.2413 | 273.247
2024-11-05 | 15:53:21 | 7.9421 | 214.271
2024-11-05 | 16:14:41 | 1.8561 | 47.547
2024-11-05 | 16:30:52 | 3.128 | 84.059
2024-11-05 | 18:24:57 | 3.5088 | 47.619
2024-11-05 | 19:01:59 | 5.2232 | 109.994
2024-11-05 | 21:01:22 | 9.315 | 230.716
2024-11-05 | 21:22:48 | 33.0874 | 583.428
2024-11-05 | 22:16:31 | 3.1632 | 26.528
2024-11-05 | 23:29:52 | 3.9471 | 52.087
2024-11-05 | 23:39:59 | 2.7759 | 46.635
2024-11-05 | 23:51:36 | 3.0632 | 50.191
2024-11-06 | 00:14:54 | 10.4577 | 205.667
2024-11-06 | 01:55:21 | 28.8437 | 630.683
2024-11-06 | 03:09:27 | 20.8122 | 414.915
2024-11-06 | 04:44:36 | 3.7757 | 75.827
2024-11-06 | 08:35:17 | 5.5181 | 151.201
2024-11-06 | 09:03:59 | 2.9282 | 75.639
2024-11-06 | 09:36:40 | 5.477 | 147.039
2024-11-06 | 12:01:15 | 4.2463 | 123.533
2024-11-06 | 13:26:10 | 6.6427 | 199.86
2024-11-06 | 13:58:49 | 3.5159 | 108.135
2024-11-06 | 14:38:00 | 2.3113 | 69.212
2024-11-06 | 16:25:16 | 3.905 | 108.961
2024-11-06 | 18:46:13 | 2.1821 | 38.37
2024-11-06 | 19:27:44 | 4.5662 | 120.801
2024-11-06 | 19:58:28 | 7.1521 | 126.241
2024-11-06 | 20:49:40 | 3.7732 | 84.893
2024-11-06 | 21:26:12 | 11.2665 | 296.544
2024-11-06 | 21:53:36 | 17.997 | 391.789
2024-11-06 | 23:09:36 | 10.532 | 198.811
2024-11-07 | 00:52:25 | 4.3746 | 100.766
2024-11-07 | 01:34:48 | 52.3805 | 1060.225
2024-11-07 | 08:39:31 | 2.3388 | 72.316
2024-11-07 | 09:04:10 | 2.3506 | 75.578
2024-11-07 | 10:28:27 | 2.6257 | 79.328
2024-11-07 | 10:36:27 | 4.4977 | 135.902
2024-11-07 | 14:09:20 | 5.8078 | 89.841
2024-11-07 | 14:24:53 | 2.1686 | 42.633
2024-11-07 | 14:55:25 | 4.5076 | 88.874
2024-11-07 | 15:45:54 | 3.2089 | 79.573
2024-11-07 | 15:54:15 | 6.4959 | 188.572
2024-11-07 | 16:12:33 | 6.2685 | 185.056
2024-11-07 | 16:47:19 | 11.4138 | 228.194
2024-11-07 | 17:53:59 | 3.9912 | 91.877
2024-11-07 | 18:25:00 | 3.9562 | 95.664
2024-11-07 | 18:55:15 | 2.2012 | 56.312
2024-11-07 | 19:22:28 | 4.3186 | 109.038
2024-11-07 | 20:35:30 | 2.977 | 54.712
2024-11-07 | 20:55:24 | 2.9462 | 62.78
2024-11-08 | 02:40:16 | 11.9486 | 248.014
2024-11-08 | 02:59:16 | 2.2514 | 46.767
2024-11-08 | 03:39:21 | 3.6554 | 74.179
2024-11-08 | 07:51:57 | 2.7457 | 76.556
2024-11-08 | 08:28:44 | 4.5943 | 120.606
2024-11-08 | 08:41:54 | 3.2299 | 88.739
2024-11-08 | 08:52:14 | 5.6743 | 154.751
2024-11-08 | 08:58:53 | 2.9026 | 85.44
2024-11-08 | 09:59:35 | 7.1006 | 211.688
2024-11-08 | 11:06:21 | 11.075 | 216.663
2024-11-08 | 16:19:32 | 2.7119 | 78.959
2024-11-08 | 20:20:36 | 4.6831 | 104.195
2024-11-08 | 23:06:29 | 3.6091 | 86.585
2024-11-09 | 02:31:39 | 2.8352 | 57.929
2024-11-09 | 02:49:59 | 2.6857 | 61.805
2024-11-09 | 08:36:09 | 2.6002 | 74.877
2024-11-09 | 09:06:33 | 4.4701 | 105.447
2024-11-09 | 11:09:17 | 5.7904 | 65.908
2024-11-09 | 13:31:58 | 10.3705 | 217.105
2024-11-09 | 14:51:57 | 3.9402 | 69.981
2024-11-09 | 19:54:04 | 4.8851 | 119.822
2024-11-09 | 20:24:13 | 5.4039 | 141.641
2024-11-09 | 20:50:43 | 4.0801 | 112.712
2024-11-09 | 20:59:24 | 8.9496 | 220.988
2024-11-09 | 21:34:49 | 3.9521 | 96.202
2024-11-09 | 22:03:56 | 8.4739 | 213.002
2024-11-09 | 22:39:45 | 13.8407 | 321.789
2024-11-09 | 23:24:24 | 2.7934 | 57.715
2024-11-10 | 00:00:50 | 11.2828 | 215.778
2024-11-10 | 00:42:00 | 15.9321 | 298.206
2024-11-10 | 02:23:01 | 3.4666 | 74.435
2024-11-10 | 02:43:53 | 17.5649 | 351.649
2024-11-10 | 10:06:20 | 280.8218 | 196.298
2024-11-10 | 16:28:49 | 16.4813 | 13.208
2024-11-10 | 17:48:37 | 2.3021 | 3.63
2024-11-11 | 00:34:55 | 7.1891 | 7.083
2024-11-11 | 01:19:31 | 2.1675 | 2.932
2024-11-11 | 02:11:58 | 3.2801 | 3.603
2024-11-11 | 03:04:27 | 6.1153 | 8.458
2024-11-11 | 06:52:44 | 2.1655 | 15.052
2024-11-11 | 14:23:38 | 5.1889 | 129.7
2024-11-11 | 15:52:47 | 2.0996 | 52.967
2024-11-11 | 20:05:03 | 3.1833 | 85.099
2024-11-11 | 22:26:38 | 27.7121 | 720.855
2024-11-11 | 23:21:32 | 3.5848 | 53.136
2024-11-12 | 00:40:11 | 79.7392 | 940.821
2024-11-12 | 08:44:05 | 15.1266 | 0
2024-11-12 | 09:08:41 | 2.2782 | 8.832
2024-11-12 | 09:56:25 | 2.4753 | 25.361
2024-11-12 | 14:03:08 | 3.3836 | 69.549
2024-11-12 | 15:06:08 | 2.7276 | 51.247
2024-11-12 | 16:46:44 | 2.906 | 63.184
2024-11-12 | 18:02:22 | 5.985 | 141.906
2024-11-12 | 21:27:38 | 26.6679 | 664.229
2024-11-12 | 22:25:31 | 3.8156 | 74.847
2024-11-12 | 23:50:22 | 9.2285 | 221.551
2024-11-13 | 00:03:13 | 14.464 | 307.042
2024-11-13 | 01:08:08 | 21.2146 | 430.654
2024-11-13 | 02:11:11 | 14.8057 | 310.122
2024-11-13 | 03:10:05 | 2.1376 | 49.607
2024-11-13 | 05:12:33 | 5.9856 | 138.272
2024-11-13 | 05:41:18 | 2.7934 | 47.449
2024-11-13 | 08:12:50 | 4.1366 | 94.7
2024-11-13 | 08:22:55 | 4.3508 | 113.302
2024-11-13 | 09:07:13 | 10.402 | 299.928
2024-11-13 | 09:43:17 | 23.9684 | 384.686
2024-11-13 | 10:08:12 | 2.8209 | 48.509
2024-11-13 | 10:17:27 | 13.492 | 271.614
Total kWh Saved | 22695.516
Number of Outages | 163
Genset Fuel Savings | 6808.6548
Outage Savings | 81500
Total Month Genset Savings | 88308.6548
Solar Yield | 0
Grid Yield | 0
Genset Yield | 0

## MVT_June_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-06-02 | 12:44:08 | 5.4273 | 19.032
2024-06-03 | 20:44:08 | 7.0407 | 47.734
2024-06-03 | 20:52:08 | 11.1825 | 142.003
2024-06-04 | 11:13:07 | 1.7881 | 7.764
2024-06-05 | 11:36:38 | 9.1247 | 252.574
2024-06-05 | 11:46:44 | 186.4166 | 3510.255
2024-06-05 | 18:35:03 | 21.1292 | 325.311
2024-06-05 | 19:02:39 | 3.8336 | 52.907
2024-06-05 | 20:10:31 | 2.966 | 79.317
2024-06-05 | 20:57:26 | 1.7037 | 47.928
2024-06-05 | 21:47:06 | 1.6177 | 43.889
2024-06-06 | 15:44:02 | 63.0624 | 1097.712
2024-06-07 | 12:07:17 | 29.0999 | 870.051
2024-06-09 | 17:24:03 | 3.3983 | 1.722
2024-06-09 | 17:28:24 | 51.894 | 43.892
2024-06-09 | 18:21:16 | 3.8366 | 1.486
2024-06-09 | 18:26:04 | 2.4179 | 1.94
2024-06-09 | 20:58:47 | 24.5368 | 23.075
2024-06-10 | 01:43:00 | 71.2599 | 15.655
2024-06-10 | 11:48:21 | 3.5373 | 46.577
2024-06-11 | 11:48:01 | 43.0674 | 1060.094
2024-06-11 | 15:11:24 | 3.7096 | 87.77
2024-06-11 | 15:16:13 | 2.5281 | 51.336
2024-06-11 | 19:09:09 | 2.6311 | 13.604
2024-06-12 | 12:18:03 | 11.0159 | 292.806
2024-06-12 | 12:30:04 | 3.4911 | 57.037
2024-06-12 | 12:34:31 | 7.2591 | 189.449
2024-06-12 | 18:59:18 | 4.7523 | 33.978
2024-06-13 | 06:15:33 | 25.2064 | 336.02
2024-06-13 | 06:41:54 | 3.6819 | 45.704
2024-06-13 | 06:51:21 | 4.0786 | 39.31
2024-06-13 | 10:46:15 | 3.7347 | 86.163
2024-06-13 | 10:59:52 | 3.2186 | 79.457
2024-06-13 | 11:10:24 | 11.0031 | 290.631
2024-06-13 | 11:22:25 | 10.9993 | 293.138
2024-06-13 | 11:34:25 | 8.2429 | 140.882
2024-06-13 | 13:05:39 | 4.6357 | 37.886
2024-06-13 | 13:11:21 | 5.1379 | 59.596
2024-06-13 | 18:59:19 | 6.4053 | 28.79
2024-06-13 | 19:06:53 | 5.4704 | 63.616
2024-06-13 | 19:13:26 | 11.0269 | 179.921
2024-06-13 | 19:25:28 | 7.5429 | 129.278
2024-06-13 | 19:34:10 | 5.0985 | 66.061
2024-06-13 | 19:42:24 | 5.5967 | 12.721
2024-06-13 | 19:48:57 | 1.5967 | 2.769
2024-06-13 | 20:28:47 | 1.6429 | 16.898
2024-06-13 | 21:40:14 | 4.7702 | 56.82
2024-06-14 | 06:38:10 | 3.0899 | 29.494
2024-06-14 | 06:42:23 | 5.9007 | 62.518
2024-06-14 | 06:49:26 | 2.3105 | 19.44
2024-06-14 | 08:55:53 | 2.7724 | 76.186
2024-06-14 | 08:59:44 | 2.6446 | 72.247
2024-06-14 | 09:03:29 | 11.0078 | 316.653
2024-06-14 | 09:16:37 | 10.9743 | 308.988
2024-06-14 | 09:28:34 | 11.0198 | 241.821
2024-06-14 | 09:40:37 | 5.7393 | 124.224
2024-06-14 | 09:47:36 | 10.9828 | 199.89
2024-06-14 | 09:59:36 | 11.0108 | 183.656
2024-06-14 | 10:11:38 | 5.8196 | 95.237
2024-06-14 | 10:18:32 | 7.3663 | 89.867
2024-06-14 | 10:26:52 | 2.5589 | 40.708
2024-06-14 | 10:31:35 | 3.8331 | 59.954
2024-06-14 | 10:46:12 | 2.2813 | 33.986
2024-06-14 | 12:08:05 | 3.0316 | 66.425
2024-06-14 | 12:12:16 | 5.3381 | 132.86
2024-06-14 | 14:02:16 | 2.2408 | 57.467
2024-06-14 | 14:05:37 | 3.725 | 94.437
2024-06-14 | 14:52:28 | 2.9124 | 51.245
2024-06-14 | 15:29:18 | 11.0217 | 280.764
2024-06-14 | 15:41:21 | 5.8196 | 158.351
2024-06-14 | 16:38:10 | 1.166 | 3.135
2024-06-14 | 16:40:29 | 3.5486 | 8.038
2024-06-14 | 16:46:29 | 4.764 | 58.807
2024-06-14 | 16:54:23 | 2.2924 | 29.984
2024-06-14 | 17:01:44 | 1.1171 | 15.664
2024-06-14 | 17:11:27 | 2.5533 | 25.79
2024-06-14 | 17:18:33 | 2.3961 | 11.482
2024-06-14 | 17:21:55 | 4.5271 | 55.383
2024-06-14 | 17:30:47 | 3.1203 | 36.511
2024-06-14 | 17:37:01 | 3.0394 | 17.111
2024-06-14 | 17:42:09 | 4.5788 | 58.219
2024-06-14 | 17:50:11 | 2.121 | 20.518
2024-06-14 | 18:29:34 | 1.4392 | 12.895
2024-06-14 | 18:39:31 | 2.8547 | 36.471
2024-06-14 | 19:37:22 | 3.7368 | 41.417
2024-06-14 | 19:42:12 | 1.5977 | 17.207
2024-06-14 | 19:45:56 | 26.7682 | 309.563
2024-06-15 | 12:57:32 | 3.615 | 51.607
2024-06-15 | 14:07:00 | 4.5273 | 114.358
2024-06-16 | 06:03:42 | 5.5453 | 50.004
2024-06-16 | 11:56:24 | 1.5271 | 1.387
2024-06-16 | 17:11:49 | 732.9842 | 731.524
2024-06-17 | 09:03:32 | 3.3554 | 11.989
2024-06-17 | 15:30:07 | 9.0027 | 41.737
2024-06-17 | 15:54:46 | 5.9825 | 20.699
2024-06-18 | 00:31:06 | 1.4954 | 4.428
2024-06-18 | 10:45:33 | 2.8333 | 73.857
2024-06-18 | 10:49:31 | 2.295 | 50.399
2024-06-18 | 10:52:58 | 1.7383 | 36.373
2024-06-18 | 10:55:50 | 2.1259 | 53.372
2024-06-18 | 10:59:06 | 1.6345 | 39.658
2024-06-18 | 11:01:59 | 3.0424 | 84.055
2024-06-18 | 11:06:09 | 4.3305 | 115.287
2024-06-18 | 11:11:37 | 2.8906 | 79.355
2024-06-18 | 11:15:41 | 1.9118 | 53.249
2024-06-18 | 11:18:43 | 1.0845 | 17.958
2024-06-18 | 12:20:41 | 1.8346 | 22.449
2024-06-18 | 16:33:39 | 119.0596 | 1046.476
2024-06-18 | 19:21:15 | 1.6674 | 2.431
2024-06-18 | 22:39:07 | 1.0801 | 0
2024-06-18 | 22:44:33 | 2.9808 | 34.445
2024-06-18 | 23:49:34 | 1.8553 | 8.282
2024-06-19 | 00:27:25 | 2.6978 | 42.075
2024-06-19 | 05:25:38 | 1.3134 | 7.368
2024-06-19 | 11:42:06 | 2.7262 | 2.102
2024-06-19 | 11:45:47 | 2.6564 | 30.076
2024-06-19 | 12:38:27 | 3.636 | 86.407
2024-06-19 | 12:43:13 | 1.855 | 46.643
2024-06-19 | 12:46:11 | 1.3632 | 29.492
2024-06-19 | 12:48:41 | 2.4628 | 63.303
2024-06-19 | 12:52:16 | 3.7699 | 52.728
2024-06-19 | 13:56:17 | 3.3728 | 79.817
2024-06-19 | 14:34:47 | 4.5116 | 67.018
2024-06-19 | 14:41:20 | 1.4218 | 30.696
2024-06-19 | 14:43:54 | 8.0109 | 136.672
2024-06-19 | 17:10:25 | 1.032 | 1.165
2024-06-19 | 17:16:34 | 1.5589 | 19.62
2024-06-19 | 18:02:44 | 1.6434 | 33.071
2024-06-19 | 18:05:30 | 2.6851 | 58.247
2024-06-19 | 18:09:19 | 2.1068 | 44.335
2024-06-19 | 18:12:33 | 1.6648 | 29.366
2024-06-19 | 18:15:19 | 4.7602 | 110.205
2024-06-19 | 18:21:13 | 1.5575 | 24.335
2024-06-19 | 18:23:55 | 4.3582 | 89.314
2024-06-19 | 18:29:24 | 1.4873 | 28.145
2024-06-19 | 22:16:46 | 2.6246 | 37.272
2024-06-20 | 03:29:39 | 1.0816 | 0
2024-06-20 | 11:17:43 | 9.4587 | 275.32
2024-06-20 | 11:28:23 | 2.06 | 29.223
2024-06-20 | 11:31:24 | 9.6138 | 271.072
2024-06-20 | 15:56:14 | 1.1094 | 0.065
2024-06-20 | 17:15:40 | 1.033 | 0.171
2024-06-20 | 17:44:59 | 5.4889 | 105.565
2024-06-20 | 18:17:16 | 9.5742 | 231.584
2024-06-20 | 18:28:02 | 9.6422 | 244.623
2024-06-20 | 18:38:56 | 9.6251 | 225.797
2024-06-20 | 18:49:45 | 9.1851 | 155.787
2024-06-20 | 19:01:45 | 9.183 | 162.976
2024-06-20 | 19:12:07 | 10.9974 | 188.304
2024-06-20 | 22:57:10 | 9.246 | 208.74
2024-06-20 | 23:07:39 | 9.1607 | 198.232
2024-06-20 | 23:18:01 | 8.9418 | 202.662
2024-06-20 | 23:28:09 | 8.8438 | 197.505
2024-06-20 | 23:38:09 | 9.0275 | 156.37
2024-06-20 | 23:48:23 | 9.172 | 148.078
2024-06-20 | 23:58:51 | 8.8285 | 149.124
2024-06-21 | 00:08:53 | 11.1207 | 132.438
2024-06-21 | 00:22:56 | 11.3684 | 85.096
2024-06-21 | 13:26:02 | 23.0133 | 474.398
2024-06-21 | 13:50:00 | 8.044 | 162.254
2024-06-21 | 13:58:59 | 4.1749 | 102.667
2024-06-21 | 16:35:41 | 33.8596 | 890.294
2024-06-21 | 17:10:30 | 13.2347 | 224.535
2024-06-21 | 17:24:41 | 1.1129 | 7.188
2024-06-21 | 18:32:00 | 1.9735 | 14.743
2024-06-21 | 18:50:49 | 2.6962 | 22.734
2024-06-22 | 07:31:17 | 35.9794 | 941.287
2024-06-22 | 08:08:22 | 5.7426 | 100.38
2024-06-22 | 08:21:33 | 3.334 | 61.139
2024-06-22 | 08:28:20 | 3.9971 | 73.227
2024-06-22 | 08:36:32 | 4.3891 | 72.43
2024-06-22 | 08:45:00 | 1.8185 | 27.584
2024-06-22 | 10:34:33 | 27.1351 | 654.926
2024-06-23 | 06:28:57 | 13.6763 | 275.066
2024-06-23 | 10:27:27 | 2.3871 | 7.472
2024-06-23 | 11:05:03 | 1.4614 | 4.622
2024-06-23 | 13:48:43 | 46.9381 | 107.994
2024-06-23 | 14:36:38 | 2.8248 | 5.191
2024-06-23 | 22:23:22 | 10.5728 | 8.755
2024-06-24 | 09:21:31 | 32.9955 | 951.177
2024-06-24 | 11:15:15 | 2.1492 | 14.854
2024-06-24 | 12:13:59 | 3.8022 | 44.12
2024-06-24 | 12:25:14 | 4.4419 | 72.591
2024-06-24 | 12:43:46 | 3.333 | 51.156
2024-06-24 | 12:49:54 | 1.6081 | 29.344
2024-06-24 | 15:23:43 | 29.2851 | 788.014
2024-06-24 | 15:53:58 | 14.8187 | 343.845
2024-06-24 | 16:09:44 | 6.1556 | 121.935
2024-06-24 | 16:16:50 | 12.1535 | 273.394
2024-06-24 | 16:29:56 | 6.9526 | 140.033
2024-06-24 | 17:17:54 | 2.6202 | 40.189
2024-06-24 | 17:21:42 | 14.0298 | 136.114
2024-06-24 | 17:39:09 | 3.1041 | 27.215
2024-06-24 | 17:46:42 | 3.7073 | 32.626
2024-06-24 | 18:46:19 | 1.9587 | 16.707
2024-06-24 | 19:06:18 | 1.3226 | 8.73
2024-06-24 | 19:13:20 | 3.3894 | 36.644
2024-06-24 | 19:17:53 | 5.246 | 68.571
2024-06-24 | 19:26:27 | 3.5016 | 43.134
2024-06-24 | 19:44:09 | 2.4912 | 32.141
2024-06-24 | 19:55:24 | 1.607 | 25.376
2024-06-24 | 19:59:09 | 48.4398 | 963.69
2024-06-25 | 08:48:16 | 6.6009 | 190.265
2024-06-25 | 08:55:59 | 4.8087 | 134.887
2024-06-25 | 09:49:02 | 2.3086 | 68.342
2024-06-25 | 09:52:29 | 10.6681 | 310.671
2024-06-25 | 10:04:05 | 6.6577 | 158.484
2024-06-25 | 10:11:42 | 19.6208 | 524.492
2024-06-25 | 22:08:58 | 56.0255 | 1285.341
2024-06-26 | 13:12:28 | 2.2652 | 18.538
2024-06-26 | 16:10:49 | 19.9128 | 521.757
2024-06-26 | 16:31:41 | 1.8778 | 40.559
2024-06-26 | 16:37:38 | 21.1934 | 413.193
2024-06-26 | 18:17:32 | 56.8684 | 1106.027
2024-06-26 | 19:29:38 | 10.5606 | 114.723
2024-06-27 | 10:37:22 | 1.8757 | 34.86
2024-06-27 | 10:41:50 | 2.1124 | 34.32
2024-06-27 | 10:55:30 | 18.5236 | 279.514
2024-06-27 | 16:38:46 | 24.6346 | 615.51
2024-06-27 | 17:04:22 | 35.2354 | 741.871
2024-06-27 | 17:40:32 | 4.8229 | 57.519
2024-06-27 | 17:46:19 | 5.2495 | 33.066
2024-06-27 | 18:09:29 | 4.2536 | 33.751
2024-06-27 | 18:52:13 | 1.1179 | 3.354
2024-06-28 | 12:05:42 | 2.8079 | 24.585
2024-06-29 | 01:09:57 | 45.7143 | 839.252
2024-06-29 | 01:56:38 | 3.3166 | 45.542
2024-06-29 | 04:22:08 | 80.1318 | 1459.568
2024-06-30 | 10:30:22 | 1.1191 | 3.257
2024-06-30 | 11:33:15 | 198.9303 | 917.018
2024-06-30 | 14:53:07 | 7.3216 | 15.402
2024-06-30 | 15:30:52 | 16.5059 | 15.237
2024-06-30 | 15:48:19 | 14.9047 | 18.496
2024-06-30 | 16:04:11 | 17.1477 | 17.996
2024-06-30 | 16:22:17 | 3.7397 | 3.457
2024-06-30 | 16:26:59 | 21.6142 | 29.496
2024-06-30 | 17:10:40 | 15.5321 | 19.407
2024-06-30 | 18:32:58 | 231.0322 | 171.64
Total kWh Saved | 40002.638
Number of Outages | 237
Genset Fuel Savings | 12000.7914
Outage Savings | 118500
Total Month Genset Savings | 130500.7914
Solar Yield | 0
Grid Yield | 0
Genset Yield | 0

## MVT_July_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-07-01 | 15:34:59 | 63.8625 | 1274.53
2024-07-01 | 16:39:48 | 20.684 | 341.909
2024-07-01 | 20:05:44 | 1.2004 | 1.204
2024-07-01 | 21:12:26 | 3.2746 | 76.172
2024-07-02 | 14:02:05 | 5.4399 | 114.645
2024-07-03 | 05:46:10 | 3.1936 | 68.907
2024-07-04 | 11:12:44 | 1.3386 | 5.06
2024-07-04 | 11:25:12 | 15.0198 | 166.677
2024-07-05 | 19:01:56 | 6.5123 | 71.269
2024-07-06 | 16:50:11 | 1.1899 | 0.412
2024-07-06 | 20:02:26 | 5.8972 | 49.063
2024-07-06 | 20:32:13 | 2.4377 | 27.978
2024-07-07 | 14:19:35 | 8.9029 | 8.527
2024-07-07 | 14:30:48 | 29.7507 | 23.984
2024-07-07 | 17:12:02 | 5.9328 | 3.646
2024-07-07 | 17:21:27 | 3.9543 | 2.83
2024-07-07 | 18:23:29 | 71.8665 | 34.097
2024-07-07 | 19:51:37 | 3.8059 | 1.631
2024-07-08 | 11:07:45 | 3.1856 | 76.175
2024-07-08 | 11:27:36 | 5.7578 | 26.816
2024-07-08 | 11:34:19 | 70.1316 | 1130.032
2024-07-08 | 20:04:15 | 51.7426 | 984.079
2024-07-10 | 11:13:47 | 27.4859 | 505.97
2024-07-10 | 11:42:12 | 59.4636 | 1178.809
2024-07-10 | 13:06:54 | 2.0286 | 24.94
2024-07-10 | 13:09:53 | 4.8885 | 116.865
2024-07-11 | 03:27:05 | 12.0148 | 132.198
2024-07-11 | 05:44:16 | 7.5196 | 126.655
2024-07-11 | 08:02:40 | 2.0891 | 42.53
2024-07-11 | 18:21:12 | 2.8845 | 42.89
2024-07-11 | 22:06:48 | 9.9201 | 265.889
2024-07-11 | 22:56:50 | 2.8348 | 51.41
2024-07-12 | 09:09:29 | 7.6558 | 186.386
2024-07-12 | 09:54:39 | 8.3437 | 237.247
2024-07-12 | 20:28:07 | 4.4924 | 80.553
2024-07-12 | 23:33:08 | 5.7843 | 111.127
2024-07-13 | 02:28:00 | 2.4413 | 36.683
2024-07-13 | 15:45:41 | 9.184 | 249.299
2024-07-13 | 16:08:50 | 7.5129 | 198.511
2024-07-14 | 05:03:58 | 4.5091 | 110.837
2024-07-14 | 09:20:36 | 1.1901 | 0.199
2024-07-14 | 09:35:26 | 2.1384 | 0
2024-07-14 | 09:40:48 | 4.579 | 14.9
2024-07-14 | 10:18:24 | 8.602 | 27.935
2024-07-14 | 10:29:19 | 7.7117 | 17.629
2024-07-14 | 10:42:31 | 6.7518 | 1.666
2024-07-15 | 21:31:35 | 9.4541 | 250.134
2024-07-15 | 22:57:59 | 3.4258 | 76.518
2024-07-16 | 00:07:07 | 2.6398 | 55.47
2024-07-16 | 03:14:47 | 2.174 | 51.542
2024-07-16 | 09:15:40 | 5.8748 | 167.862
2024-07-16 | 09:29:49 | 2.1222 | 42.259
2024-07-17 | 10:12:02 | 1.9499 | 45.282
2024-07-17 | 18:23:24 | 4.2542 | 116.773
2024-07-18 | 00:04:38 | 3.3498 | 39.145
2024-07-18 | 07:47:07 | 5.8152 | 161.009
2024-07-18 | 13:45:06 | 3.7393 | 63.478
2024-07-18 | 14:14:05 | 2.5513 | 49.542
2024-07-18 | 14:27:09 | 3.4488 | 77.466
2024-07-18 | 14:51:02 | 4.4542 | 83.269
2024-07-18 | 15:26:39 | 9.0849 | 150.558
2024-07-18 | 16:29:28 | 2.9936 | 80.257
2024-07-18 | 16:46:05 | 2.3259 | 35.847
2024-07-18 | 17:45:25 | 3.0405 | 44.954
2024-07-18 | 19:22:12 | 11.0758 | 248.952
2024-07-18 | 23:06:07 | 3.3041 | 71.267
2024-07-19 | 20:09:33 | 3.8458 | 104.319
2024-07-20 | 04:56:32 | 3.4117 | 68.921
2024-07-20 | 11:14:05 | 10.2565 | 328.023
2024-07-20 | 23:29:40 | 3.1835 | 87.261
2024-07-21 | 03:57:13 | 3.3918 | 73.5
2024-07-21 | 08:43:28 | 5.2499 | 24.022
2024-07-21 | 10:44:57 | 1.1305 | 0
2024-07-21 | 11:14:52 | 1.1794 | 0.058
2024-07-21 | 12:47:08 | 1.1924 | 5.219
2024-07-21 | 12:49:32 | 1.2763 | 5.646
2024-07-21 | 13:50:31 | 11.1289 | 33.574
2024-07-21 | 14:02:49 | 1.1503 | 0
2024-07-21 | 14:05:11 | 1.1954 | 0
2024-07-21 | 14:07:34 | 2.3767 | 4.509
2024-07-22 | 11:21:57 | 2.5824 | 76.641
2024-07-22 | 19:17:31 | 5.1966 | 108.262
2024-07-23 | 09:09:22 | 1.1146 | 0
2024-07-23 | 16:08:27 | 4.3905 | 123.844
2024-07-25 | 09:13:05 | 2.5995 | 51.719
2024-07-25 | 10:47:29 | 2.5836 | 61.778
2024-07-25 | 10:58:05 | 3.1684 | 72.901
2024-07-25 | 17:07:22 | 2.7676 | 72.76
2024-07-26 | 08:29:41 | 5.615 | 161.859
2024-07-26 | 10:39:48 | 19.7489 | 355.38
2024-07-26 | 16:03:15 | 4.4767 | 118.691
2024-07-26 | 16:23:51 | 4.632 | 120.695
2024-07-26 | 16:30:47 | 1.2051 | 0
2024-07-26 | 16:33:11 | 23.7484 | 333.132
2024-07-26 | 18:29:55 | 7.2092 | 197.956
2024-07-27 | 06:18:15 | 3.6461 | 79.037
2024-07-27 | 07:50:06 | 2.9823 | 80.475
2024-07-27 | 11:27:48 | 3.0139 | 79.148
2024-07-27 | 16:46:22 | 17.0524 | 305.139
2024-07-27 | 18:55:15 | 1.1283 | 0
2024-07-27 | 20:04:07 | 37.4969 | 556.288
2024-07-28 | 05:14:13 | 1.1387 | 5.167
2024-07-28 | 09:26:08 | 9.2856 | 38.015
2024-07-28 | 10:14:01 | 5.2668 | 23.076
2024-07-28 | 10:20:29 | 1.1862 | 3.215
2024-07-28 | 10:22:51 | 1.0793 | 1.899
2024-07-28 | 10:52:51 | 5.1303 | 20.366
2024-07-28 | 11:37:32 | 6.7933 | 24.267
2024-07-28 | 12:50:30 | 20.3306 | 87.489
2024-07-28 | 13:11:46 | 5.9235 | 28.964
2024-07-28 | 13:23:47 | 250.2267 | 132.111
2024-07-28 | 17:50:50 | 6.197 | 25.32
2024-07-29 | 00:30:49 | 4.3196 | 24.221
2024-07-29 | 14:32:34 | 11.8737 | 378.935
2024-07-29 | 20:41:44 | 8.9126 | 129.244
2024-07-29 | 22:29:30 | 5.404 | 97.775
2024-07-29 | 23:04:15 | 2.4575 | 34.334
2024-07-30 | 12:19:51 | 7.1034 | 126.763
2024-07-30 | 12:37:11 | 1.1198 | 0
2024-07-30 | 12:39:31 | 53.3162 | 1123.096
2024-07-30 | 13:46:35 | 10.3112 | 154.761
2024-07-30 | 13:59:49 | 1.7522 | 29.513
2024-07-30 | 14:04:49 | 8.9224 | 192.12
2024-07-30 | 15:20:51 | 3.4576 | 100.277
2024-07-30 | 16:36:04 | 6.3403 | 177.542
2024-07-30 | 19:33:34 | 3.4714 | 106.97
2024-07-30 | 20:45:30 | 2.6641 | 70.469
2024-07-30 | 23:34:30 | 1.1261 | 0
2024-07-30 | 23:53:58 | 8.2739 | 108.603
2024-07-31 | 08:32:24 | 1.1956 | 0.234
2024-07-31 | 12:57:41 | 35.719 | 736.388
2024-07-31 | 13:45:15 | 2.3651 | 34.86
2024-07-31 | 17:54:18 | 3.6043 | 79.049
2024-07-31 | 18:28:49 | 8.5574 | 171.998
Total kWh Saved | 18120.153
Number of Outages | 133
Genset Fuel Savings | 5436.0459
Outage Savings | 66500
Total Month Genset Savings | 71936.0459
Solar Yield | 0
Grid Yield | 0
Genset Yield | 0

## MVT_August_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-08-01 | 18:58:46 | 5.065 | 142.273
2024-08-02 | 22:44:06 | 4.862 | 121.294
2024-08-02 | 23:20:33 | 4.3142 | 74.737
2024-08-03 | 07:46:58 | 4.5537 | 121.805
2024-08-03 | 20:19:01 | 52.9329 | 1174.121
2024-08-03 | 21:13:08 | 1.0507 | 0
2024-08-03 | 21:15:23 | 1.1374 | 0
2024-08-03 | 21:17:43 | 1.522 | 0
2024-08-03 | 22:47:41 | 5.159 | 98.881
2024-08-03 | 23:34:34 | 2.6702 | 50.5
2024-08-04 | 03:26:54 | 2.8747 | 45.949
2024-08-04 | 09:28:43 | 27.6702 | 158.387
2024-08-04 | 10:27:00 | 27.6157 | 163.285
2024-08-04 | 11:02:21 | 3.5414 | 19.528
2024-08-04 | 13:22:31 | 3.2099 | 16.197
2024-08-05 | 09:02:39 | 5.4445 | 133.683
2024-08-05 | 11:16:10 | 9.7932 | 269.188
2024-08-05 | 12:12:12 | 16.4293 | 277.31
2024-08-05 | 12:32:32 | 3.8396 | 70.501
2024-08-05 | 16:56:24 | 6.225 | 98.234
2024-08-05 | 17:46:35 | 3.1004 | 48.873
2024-08-05 | 19:12:36 | 25.0118 | 362.962
2024-08-05 | 21:50:37 | 5.4898 | 149.902
2024-08-06 | 07:19:18 | 39.2418 | 644.434
2024-08-06 | 11:25:58 | 9.4849 | 295.996
2024-08-06 | 12:25:46 | 1.182 | 4.736
2024-08-06 | 18:10:04 | 2.2041 | 44.442
2024-08-06 | 18:40:03 | 2.7355 | 67.36
2024-08-06 | 19:09:55 | 2.4901 | 68.208
2024-08-07 | 05:24:17 | 3.1391 | 85.04
2024-08-07 | 11:42:03 | 198.7161 | 2861.159
2024-08-07 | 15:01:57 | 155.2482 | 771.559
2024-08-07 | 17:41:27 | 10.2804 | 42.715
2024-08-07 | 17:54:02 | 9.5196 | 27.118
2024-08-07 | 18:08:09 | 4.7034 | 15.311
2024-08-07 | 19:07:26 | 23.123 | 327.628
2024-08-07 | 19:58:14 | 5.5922 | 76.829
2024-08-07 | 20:45:43 | 5.0135 | 106.136
2024-08-07 | 22:06:56 | 6.4296 | 166.548
2024-08-07 | 23:35:49 | 3.1324 | 65.245
2024-08-08 | 00:11:29 | 2.2423 | 53.037
2024-08-08 | 00:21:47 | 2.3804 | 56.166
2024-08-08 | 05:27:28 | 3.8911 | 90.92
2024-08-08 | 06:13:29 | 2.0477 | 23.829
2024-08-08 | 08:47:50 | 3.4501 | 2.383
2024-08-08 | 09:15:55 | 3.6504 | 2.973
2024-08-08 | 09:21:39 | 1.9583 | 1.478
2024-08-08 | 14:14:17 | 1.1997 | 0.547
2024-08-08 | 15:35:44 | 2.7892 | 2.414
2024-08-08 | 18:45:33 | 2.6638 | 2.173
2024-08-09 | 07:57:23 | 16.4611 | 275.527
2024-08-09 | 08:26:44 | 4.0961 | 79.525
2024-08-09 | 08:38:00 | 3.7121 | 79.621
2024-08-09 | 09:26:05 | 2.3112 | 54.351
2024-08-09 | 13:01:16 | 3.2503 | 89.662
2024-08-09 | 17:13:10 | 2.688 | 72.649
2024-08-09 | 18:49:56 | 2.415 | 67.619
2024-08-10 | 09:16:07 | 39.2277 | 996.545
2024-08-10 | 11:03:49 | 5.8958 | 167.493
2024-08-10 | 11:43:24 | 2.4037 | 70.206
2024-08-10 | 20:38:44 | 5.3328 | 128.491
2024-08-11 | 02:50:13 | 2.3388 | 61.216
2024-08-11 | 05:39:40 | 5.2471 | 111.668
2024-08-11 | 14:38:16 | 4.729 | 23.609
2024-08-11 | 17:48:32 | 1.8618 | 10.205
2024-08-11 | 17:52:26 | 8.866 | 44.671
2024-08-11 | 18:04:19 | 5.4347 | 25.432
2024-08-11 | 20:35:43 | 3.4712 | 17.15
2024-08-11 | 20:41:32 | 1.9369 | 10.264
2024-08-11 | 20:45:13 | 4.1195 | 20.98
2024-08-11 | 20:53:04 | 1.8738 | 9.111
2024-08-11 | 23:03:43 | 3.3248 | 16.706
2024-08-12 | 06:28:38 | 9.227 | 65.795
2024-08-12 | 12:42:00 | 2.3521 | 68.921
2024-08-12 | 23:40:01 | 2.6289 | 51.41
2024-08-13 | 08:42:01 | 4.3087 | 124.665
2024-08-13 | 09:03:26 | 14.9492 | 302.015
2024-08-13 | 09:29:25 | 6.1046 | 119.069
2024-08-13 | 09:38:14 | 7.4268 | 164.866
2024-08-13 | 18:08:47 | 4.4601 | 92.556
2024-08-13 | 23:22:23 | 1.1953 | 7.836
2024-08-14 | 18:15:34 | 2.9784 | 67.61
2024-08-14 | 19:30:43 | 1.1738 | 0
2024-08-15 | 01:01:34 | 5.2226 | 143.774
2024-08-15 | 02:58:06 | 2.8102 | 72.285
2024-08-15 | 03:45:07 | 3.3043 | 93.461
2024-08-15 | 03:54:31 | 2.766 | 78.723
2024-08-15 | 10:32:27 | 3.7583 | 117.756
2024-08-15 | 14:47:57 | 3.7203 | 98.785
2024-08-15 | 16:42:39 | 3.967 | 118.691
2024-08-15 | 17:29:18 | 3.2451 | 90.691
2024-08-15 | 18:10:51 | 3.1977 | 93.007
2024-08-15 | 21:26:28 | 3.8536 | 96.699
2024-08-15 | 22:31:10 | 5.7944 | 137.739
2024-08-15 | 22:47:39 | 3 | 64.323
2024-08-16 | 04:32:52 | 3.0937 | 77.852
2024-08-16 | 18:50:03 | 3.4358 | 88.99
2024-08-16 | 19:00:05 | 2.1589 | 63.058
2024-08-17 | 23:41:05 | 3.4598 | 73.551
2024-08-17 | 23:49:19 | 11.8069 | 264.682
2024-08-18 | 00:04:17 | 2.3285 | 52.363
2024-08-18 | 00:17:57 | 2.105 | 44.695
2024-08-18 | 00:40:46 | 5.3712 | 124.722
2024-08-18 | 01:38:20 | 2.3968 | 58.243
2024-08-18 | 02:31:08 | 4.4912 | 96.654
2024-08-18 | 03:13:00 | 2.721 | 66.597
2024-08-18 | 03:50:14 | 2.1187 | 47.773
2024-08-18 | 08:26:13 | 4.6508 | 24.058
2024-08-18 | 08:35:32 | 2.0351 | 9.71
2024-08-18 | 10:28:47 | 3.4447 | 18.249
2024-08-18 | 14:21:46 | 5.1648 | 26.782
2024-08-18 | 14:39:06 | 2.0081 | 10.355
2024-08-18 | 14:50:46 | 2.8131 | 14.045
2024-08-18 | 15:42:01 | 6.4226 | 28.557
2024-08-18 | 15:53:02 | 2.3324 | 11.393
2024-08-18 | 16:06:47 | 4.2219 | 21.442
2024-08-19 | 07:48:50 | 4.512 | 68.824
2024-08-19 | 09:02:01 | 4.2933 | 92.873
2024-08-19 | 10:02:50 | 3.2818 | 54.143
2024-08-19 | 10:22:45 | 2.7566 | 57.559
2024-08-19 | 10:44:13 | 3.6589 | 85.102
2024-08-19 | 11:08:14 | 2.2905 | 63.369
2024-08-19 | 11:12:11 | 7.1249 | 188.444
2024-08-19 | 18:41:21 | 4.5391 | 114.794
2024-08-20 | 00:09:26 | 8.3012 | 169.151
2024-08-20 | 02:56:27 | 4.1327 | 106.849
2024-08-20 | 08:13:14 | 5.9022 | 160.031
2024-08-20 | 21:56:26 | 6.1967 | 148.906
2024-08-20 | 22:07:22 | 3.5184 | 87.733
2024-08-21 | 02:59:18 | 3.1476 | 70.339
2024-08-21 | 06:04:50 | 7.7534 | 167.936
2024-08-21 | 06:15:32 | 5.7165 | 124.907
2024-08-21 | 15:52:28 | 1.7955 | 43.77
2024-08-21 | 16:40:30 | 5.2776 | 146.944
2024-08-21 | 20:12:51 | 1.0898 | 0
2024-08-21 | 20:15:09 | 11.3237 | 140.412
2024-08-21 | 22:02:48 | 2.441 | 59.185
2024-08-22 | 04:10:55 | 2.79 | 55.455
2024-08-22 | 15:20:12 | 2.0589 | 55.201
2024-08-22 | 17:16:26 | 6.3529 | 159.749
2024-08-23 | 01:44:21 | 3.4537 | 78.797
2024-08-23 | 01:57:21 | 6.1572 | 138.95
2024-08-23 | 11:01:55 | 8.3704 | 248.014
2024-08-23 | 11:25:00 | 2.4363 | 71.751
2024-08-23 | 11:45:24 | 3.825 | 91.581
2024-08-23 | 17:00:50 | 6.0503 | 146.769
2024-08-23 | 19:22:34 | 5.5499 | 125.913
2024-08-23 | 21:27:36 | 8.5588 | 189.543
2024-08-23 | 22:27:06 | 2.7111 | 67.935
2024-08-24 | 10:20:20 | 2.8479 | 59.32
2024-08-25 | 04:51:38 | 10.2674 | 214.001
2024-08-25 | 12:23:43 | 10.4067 | 49.911
2024-08-25 | 14:02:27 | 8.1912 | 29.91
2024-08-25 | 14:17:15 | 4.4349 | 14.933
2024-08-25 | 18:42:50 | 3.6511 | 18.566
2024-08-25 | 21:52:01 | 3.3996 | 17.654
2024-08-26 | 00:38:23 | 2.3263 | 13.104
2024-08-26 | 02:03:17 | 4.9375 | 26.423
2024-08-26 | 12:39:19 | 2.5522 | 68.127
2024-08-26 | 16:16:20 | 2.7901 | 79.686
2024-08-26 | 20:16:15 | 3.369 | 93.845
2024-08-27 | 02:57:26 | 2.6693 | 53.759
2024-08-27 | 09:15:50 | 3.7157 | 83.647
2024-08-27 | 09:50:32 | 3.9547 | 102.981
2024-08-27 | 10:35:12 | 10.8473 | 291.116
2024-08-27 | 10:52:49 | 3.9435 | 97.124
2024-08-27 | 11:39:36 | 6.7277 | 169.063
2024-08-28 | 04:03:06 | 4.4339 | 94.542
2024-08-28 | 04:48:01 | 1.178 | 0
2024-08-28 | 08:49:14 | 371.6484 | 3926.865
2024-08-28 | 15:02:05 | 222.5949 | 1866.998
2024-08-28 | 18:45:52 | 1.1335 | 0
2024-08-28 | 18:48:12 | 1.0655 | 0
2024-08-28 | 18:50:29 | 3.7345 | 0
2024-08-29 | 16:23:08 | 3.2044 | 87.232
2024-08-29 | 16:42:40 | 5.0232 | 141.655
2024-08-29 | 17:03:10 | 5.777 | 148.01
2024-08-29 | 17:27:24 | 16.0518 | 439.911
2024-08-29 | 18:19:43 | 2.7724 | 68.996
2024-08-29 | 19:03:15 | 3.3336 | 83.968
2024-08-30 | 04:06:48 | 3.4543 | 67.538
2024-08-30 | 13:00:28 | 6.5906 | 24.367
2024-08-30 | 13:14:05 | 4.302 | 17.825
2024-08-30 | 14:07:32 | 4.0678 | 16.728
2024-08-30 | 14:34:44 | 6.2659 | 25.803
2024-08-30 | 15:14:05 | 15.1126 | 61.304
2024-08-30 | 16:37:41 | 3.9047 | 15.514
2024-08-31 | 00:07:29 | 6.4356 | 7.749
2024-08-31 | 01:11:07 | 3.5657 | 4.004
2024-08-31 | 08:18:53 | 11.6032 | 27.237
2024-08-31 | 10:47:31 | 2.5393 | 9.774
2024-08-31 | 11:52:43 | 4.4969 | 14.652
2024-08-31 | 23:17:08 | 3.3444 | 2.787
Total kWh Saved | 27648.701
Number of Outages | 192
Genset Fuel Savings | 8294.6103
Outage Savings | 96000
Total Month Genset Savings | 104294.6103
Solar Yield | 0
Grid Yield | 0
Genset Yield | 0

## MVT_September_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-09-01 | 12:20:54 | 3.3082 | 2.049
2024-09-01 | 13:38:36 | 3.5236 | 3.011
2024-09-01 | 17:58:30 | 1.324 | 0.023
2024-09-01 | 23:11:05 | 2.5557 | 2.402
2024-09-01 | 23:47:46 | 2.0952 | 1.877
2024-09-02 | 02:05:35 | 3.04 | 2.886
2024-09-02 | 05:38:29 | 2.0915 | 8.827
2024-09-02 | 10:22:55 | 6.3776 | 160.067
2024-09-02 | 11:26:24 | 9.5822 | 255.355
2024-09-02 | 15:02:18 | 4.993 | 136.997
2024-09-02 | 16:01:55 | 3.9327 | 113.512
2024-09-03 | 14:24:45 | 2.6534 | 71.262
2024-09-03 | 14:31:54 | 8.9894 | 256.123
2024-09-03 | 14:57:52 | 2.0764 | 49.704
2024-09-03 | 15:01:36 | 7.9579 | 208.109
2024-09-03 | 16:18:54 | 5.4828 | 152.687
2024-09-03 | 18:06:45 | 2.7217 | 69.024
2024-09-03 | 18:58:03 | 4.8463 | 91.158
2024-09-03 | 19:07:39 | 3.6418 | 60.729
2024-09-03 | 20:08:05 | 1.0935 | 6.828
2024-09-04 | 10:01:16 | 2.4329 | 66.027
2024-09-04 | 11:17:20 | 33.6098 | 992.376
2024-09-04 | 17:31:02 | 8.9465 | 234.317
2024-09-05 | 12:26:34 | 187.9759 | 2264.21
2024-09-06 | 10:10:03 | 8.1205 | 197.629
2024-09-06 | 11:31:36 | 2.1046 | 44.348
2024-09-06 | 18:47:03 | 5.8668 | 154.129
2024-09-06 | 22:06:57 | 3.62 | 93.917
2024-09-07 | 03:22:00 | 6.0246 | 134.049
2024-09-07 | 05:01:27 | 2.8813 | 69.022
2024-09-07 | 05:43:43 | 5.4764 | 124.392
2024-09-07 | 12:54:50 | 4.7843 | 135.024
2024-09-07 | 14:47:02 | 1.8151 | 49.464
2024-09-07 | 18:55:10 | 5.7395 | 157.66
2024-09-08 | 13:31:27 | 2.6623 | 2.298
2024-09-08 | 13:35:45 | 244.4292 | 237.506
2024-09-09 | 00:50:09 | 3.4845 | 3.515
2024-09-09 | 05:15:55 | 1.787 | 8.289
2024-09-09 | 09:54:56 | 10.5827 | 297.521
2024-09-09 | 11:23:37 | 3.31 | 96.666
2024-09-09 | 13:12:45 | 4.1604 | 117.395
2024-09-09 | 15:55:11 | 6.2422 | 187.088
2024-09-09 | 18:23:19 | 3.5084 | 93.712
2024-09-09 | 20:04:29 | 1.4088 | 27.262
2024-09-09 | 22:32:30 | 3.2838 | 49.773
2024-09-10 | 00:19:57 | 2.6175 | 49.249
2024-09-10 | 02:36:32 | 3.2048 | 63.298
2024-09-10 | 02:54:26 | 2.7534 | 52.198
2024-09-10 | 03:37:33 | 4.9636 | 104.136
2024-09-10 | 04:04:06 | 5.3946 | 108.933
2024-09-10 | 04:12:28 | 5.0753 | 106.07
2024-09-10 | 04:23:06 | 6.3664 | 125.581
2024-09-10 | 11:27:21 | 5.6254 | 178.172
2024-09-10 | 12:53:30 | 6.4606 | 195.236
2024-09-10 | 13:04:39 | 2.0004 | 59.725
2024-09-10 | 13:13:45 | 8.3119 | 255.463
2024-09-10 | 14:11:15 | 8.7315 | 273.031
2024-09-10 | 16:57:06 | 2.0597 | 38.578
2024-09-10 | 17:00:50 | 10.3521 | 231.231
2024-09-10 | 17:34:17 | 2.4898 | 65.946
2024-09-10 | 18:51:41 | 2.197 | 51.142
2024-09-10 | 22:06:38 | 3.8331 | 89.264
2024-09-10 | 23:56:01 | 2.7859 | 58.65
2024-09-11 | 03:55:46 | 4.0466 | 79.608
2024-09-11 | 11:08:50 | 7.6261 | 233.549
2024-09-11 | 16:33:51 | 6.5768 | 192.42
2024-09-11 | 16:42:04 | 2.3481 | 61.967
2024-09-11 | 20:23:13 | 6.2586 | 164.103
2024-09-11 | 22:21:01 | 3.8358 | 91.039
2024-09-12 | 07:46:53 | 3.3499 | 78.85
2024-09-12 | 07:54:26 | 8.2694 | 200.883
2024-09-12 | 08:24:32 | 2.1701 | 55.152
2024-09-12 | 09:35:14 | 4.5523 | 132.869
2024-09-12 | 09:46:44 | 9.5817 | 279.445
2024-09-12 | 11:05:47 | 7.5954 | 206.713
2024-09-12 | 15:42:36 | 2.8198 | 73.089
2024-09-12 | 19:14:32 | 1.0481 | 4.07
2024-09-13 | 05:20:40 | 3.9541 | 90.661
2024-09-13 | 08:28:27 | 3.5246 | 91.748
2024-09-13 | 09:27:11 | 2.3832 | 69.003
2024-09-13 | 11:39:39 | 19.5144 | 331.18
2024-09-13 | 18:52:18 | 3.2402 | 95.592
2024-09-13 | 22:27:27 | 3.2742 | 81.436
2024-09-14 | 08:23:53 | 544.9232 | 6196.389
2024-09-14 | 17:30:01 | 60.824 | 361.183
2024-09-14 | 18:33:29 | 1.9258 | 10.904
2024-09-14 | 18:49:26 | 5.3184 | 36.749
2024-09-14 | 19:09:09 | 3.6435 | 34.37
2024-09-14 | 19:31:09 | 3.0136 | 39.642
2024-09-15 | 07:03:09 | 3.5564 | 43.18
2024-09-15 | 14:28:51 | 13.6037 | 219.903
2024-09-15 | 22:15:13 | 3.895 | 41.801
2024-09-16 | 02:59:39 | 4.4589 | 44.422
2024-09-16 | 10:53:16 | 3.3862 | 3.392
2024-09-16 | 12:01:29 | 23.923 | 11.462
2024-09-16 | 12:26:22 | 19.436 | 5.729
2024-09-16 | 12:46:45 | 120.4097 | 61.529
2024-09-16 | 14:48:06 | 13.6004 | 11.518
2024-09-16 | 15:02:39 | 9.8278 | 5.358
2024-09-16 | 15:35:56 | 32.7427 | 20.949
2024-09-16 | 16:09:38 | 23.4146 | 14.701
2024-09-16 | 16:34:00 | 13.197 | 8.048
2024-09-16 | 16:48:08 | 8.3554 | 3.882
2024-09-16 | 17:03:29 | 6.7388 | 1.305
2024-09-16 | 17:16:07 | 11.3839 | 9.131
2024-09-16 | 17:16:07 | 11.4054 | 9.131
2024-09-16 | 19:00:18 | 2.9919 | 2.417
2024-09-17 | 17:15:47 | 2.8366 | 83.577
2024-09-18 | 04:36:26 | 2.5157 | 62.15
2024-09-18 | 11:54:32 | 2.9728 | 89.288
2024-09-18 | 14:36:42 | 2.9462 | 90.667
2024-09-19 | 07:52:58 | 3.2676 | 95.495
2024-09-19 | 11:44:55 | 3.0458 | 89.561
2024-09-19 | 17:01:30 | 2.0054 | 56.222
2024-09-19 | 18:33:41 | 10.2817 | 201.32
2024-09-19 | 18:52:57 | 3.5337 | 59.758
2024-09-19 | 18:59:08 | 3.1732 | 64.279
2024-09-19 | 19:30:48 | 3.158 | 76.182
2024-09-19 | 19:54:00 | 3.3191 | 90.314
2024-09-19 | 20:02:38 | 1.0801 | 11.368
2024-09-19 | 21:35:01 | 8.2266 | 214.747
2024-09-19 | 23:47:41 | 3.86 | 90.5
2024-09-20 | 01:00:07 | 6.36 | 154.204
2024-09-20 | 01:16:13 | 8.535 | 218.318
2024-09-20 | 03:41:58 | 1.098 | 0.47
2024-09-20 | 07:59:49 | 2.9656 | 74.086
2024-09-20 | 08:45:46 | 9.4956 | 234.341
2024-09-20 | 09:45:48 | 2.6482 | 49.159
2024-09-20 | 11:00:26 | 1.7788 | 21.755
2024-09-20 | 11:53:13 | 5.0056 | 138.279
2024-09-20 | 13:30:36 | 7.9265 | 212.903
2024-09-20 | 17:09:30 | 8.6198 | 222.615
2024-09-20 | 17:30:34 | 11.9264 | 324.254
2024-09-20 | 17:46:45 | 2.5205 | 65.028
2024-09-20 | 19:19:08 | 2.3775 | 45.754
2024-09-20 | 19:48:52 | 8.2699 | 109.926
2024-09-20 | 23:16:06 | 3.5038 | 79.471
2024-09-21 | 03:35:27 | 11.9931 | 281.934
2024-09-21 | 05:01:27 | 13.5409 | 319.704
2024-09-21 | 05:46:21 | 4.382 | 106.116
2024-09-21 | 06:40:32 | 3.9733 | 87.461
2024-09-21 | 08:10:01 | 1.1522 | 23.096
2024-09-21 | 09:00:38 | 3.702 | 83.204
2024-09-21 | 10:43:55 | 4.7797 | 142.35
2024-09-21 | 11:37:33 | 2.9995 | 85.299
2024-09-21 | 12:55:03 | 1.1215 | 0
2024-09-21 | 15:13:29 | 1.9106 | 45.084
2024-09-21 | 18:10:37 | 7.3983 | 112.384
2024-09-21 | 20:04:22 | 3.8759 | 104.438
2024-09-21 | 20:12:00 | 2.6022 | 64.831
2024-09-21 | 20:25:01 | 3.1056 | 71.85
2024-09-21 | 20:41:34 | 5.8981 | 130.495
2024-09-22 | 00:55:12 | 5.3112 | 136.077
2024-09-22 | 01:32:43 | 2.6909 | 35.034
2024-09-22 | 05:48:43 | 3.5844 | 92.909
2024-09-22 | 08:35:37 | 2.1588 | 51.553
2024-09-22 | 09:21:02 | 8.72 | 191.07
2024-09-22 | 09:35:50 | 2.2093 | 43.327
2024-09-22 | 11:17:06 | 8.3593 | 188.18
2024-09-22 | 14:35:38 | 4.251 | 91.742
2024-09-22 | 16:21:22 | 3.0994 | 49.409
2024-09-22 | 18:05:47 | 2.4839 | 34.209
2024-09-22 | 18:36:53 | 2.0721 | 24.21
2024-09-22 | 21:48:34 | 6.5417 | 6.309
2024-09-23 | 05:42:29 | 2.6712 | 9.067
2024-09-23 | 06:09:49 | 3.3325 | 9.469
2024-09-23 | 06:21:51 | 3.8174 | 10.753
2024-09-23 | 07:53:34 | 3.1482 | 53.767
2024-09-23 | 12:19:05 | 3.6987 | 90.075
2024-09-23 | 13:16:21 | 2.919 | 70.356
2024-09-23 | 13:22:25 | 2.155 | 50.214
2024-09-23 | 13:53:00 | 5.7466 | 137.731
2024-09-23 | 14:03:13 | 6.3389 | 153.987
2024-09-23 | 14:12:58 | 2.0822 | 48.406
2024-09-23 | 14:23:21 | 2.2897 | 52.667
2024-09-23 | 14:53:43 | 5.6904 | 123.269
2024-09-23 | 15:52:59 | 2.9068 | 72.768
2024-09-23 | 16:29:41 | 2.1637 | 49.338
2024-09-23 | 18:01:20 | 3.7853 | 91.439
2024-09-23 | 18:33:46 | 4.0347 | 98.996
2024-09-23 | 18:55:09 | 9.1253 | 231.279
2024-09-23 | 19:22:31 | 2.9591 | 72.697
2024-09-23 | 19:31:23 | 5.6483 | 132.74
2024-09-23 | 19:47:50 | 2.6836 | 62.659
2024-09-23 | 20:50:04 | 1.9442 | 27.076
2024-09-24 | 00:36:12 | 2.0503 | 41.318
2024-09-24 | 00:59:21 | 5.4706 | 113.445
2024-09-24 | 01:06:27 | 2.6235 | 50.287
2024-09-24 | 02:06:51 | 2.0947 | 40.698
2024-09-24 | 02:11:48 | 13.9487 | 267.07
2024-09-24 | 03:08:46 | 7.4907 | 143.256
2024-09-24 | 03:23:47 | 2.4254 | 44.65
2024-09-24 | 10:28:19 | 5.2892 | 154.332
2024-09-24 | 11:14:55 | 4.0108 | 108.976
2024-09-24 | 11:36:05 | 2.9976 | 64.815
2024-09-24 | 15:03:31 | 2.761 | 37.683
2024-09-24 | 15:13:19 | 2.7435 | 37.212
2024-09-24 | 15:18:18 | 3.5659 | 60.591
2024-09-24 | 15:29:25 | 12.3025 | 267.724
2024-09-24 | 15:46:27 | 2.1804 | 52.771
2024-09-24 | 15:57:43 | 5.3199 | 121.158
2024-09-24 | 16:20:42 | 1.9341 | 17.652
2024-09-24 | 18:31:28 | 1.2022 | 3.347
2024-09-24 | 19:25:07 | 4.965 | 75.383
2024-09-24 | 19:33:13 | 2.9883 | 51.957
2024-09-24 | 20:15:34 | 6.3313 | 152.747
2024-09-24 | 20:31:38 | 2.1518 | 45.838
2024-09-24 | 22:20:24 | 1.6768 | 31.102
2024-09-24 | 23:28:48 | 3.3945 | 46.499
2024-09-25 | 08:14:35 | 1.9149 | 32.203
2024-09-25 | 12:46:35 | 2.4119 | 56.23
2024-09-25 | 18:28:12 | 5.1633 | 82.289
2024-09-25 | 21:54:22 | 3.855 | 87.748
2024-09-25 | 21:59:56 | 5.3647 | 130.074
2024-09-26 | 00:35:52 | 2.109 | 42.405
2024-09-26 | 02:18:15 | 3.1577 | 52.252
2024-09-26 | 02:42:46 | 7.6679 | 110.926
2024-09-26 | 02:52:08 | 2.215 | 37.106
2024-09-26 | 02:58:57 | 2.0499 | 32.997
2024-09-26 | 04:10:56 | 5.6022 | 94.957
2024-09-26 | 07:43:14 | 4.0462 | 74.046
2024-09-26 | 09:11:45 | 1.1104 | 15.019
2024-09-26 | 15:39:09 | 2.6453 | 60.567
2024-09-26 | 15:55:20 | 5.5565 | 139.764
2024-09-26 | 18:38:03 | 3.5412 | 88.492
2024-09-26 | 19:45:40 | 1.9017 | 40.255
2024-09-26 | 20:51:33 | 2.6056 | 47.6
2024-09-26 | 20:55:45 | 4.4155 | 91.111
2024-09-27 | 00:27:24 | 9.5856 | 189.085
2024-09-27 | 01:33:18 | 3.6271 | 59.684
2024-09-27 | 01:48:55 | 2.4172 | 44.01
2024-09-27 | 06:11:56 | 5.4029 | 106.626
2024-09-27 | 06:26:36 | 7.5018 | 135.021
2024-09-27 | 07:18:56 | 5.5215 | 100.098
2024-09-27 | 07:51:14 | 2.4548 | 41.599
2024-09-27 | 11:10:37 | 3.1203 | 70.704
2024-09-27 | 13:06:17 | 3.4819 | 79.225
2024-09-27 | 13:30:58 | 1.1602 | 12.566
2024-09-27 | 14:28:51 | 5.8042 | 120.669
2024-09-27 | 15:36:49 | 1.8027 | 30.47
2024-09-27 | 16:02:53 | 4.6681 | 78.475
2024-09-27 | 17:12:30 | 3.1217 | 75.672
2024-09-27 | 18:10:24 | 1.9533 | 35.606
2024-09-27 | 18:34:20 | 2.0111 | 28.309
2024-09-27 | 18:48:58 | 3.4128 | 62.581
2024-09-27 | 19:10:38 | 2.7274 | 56.926
2024-09-27 | 19:49:12 | 10.8304 | 259.608
2024-09-27 | 20:02:44 | 1.1046 | 5.845
2024-09-27 | 22:07:08 | 2.8283 | 68.086
2024-09-28 | 00:27:08 | 6.7756 | 147.385
2024-09-28 | 04:05:57 | 4.2654 | 93.031
2024-09-28 | 07:29:20 | 7.5056 | 154.745
2024-09-28 | 07:46:24 | 2.8692 | 61.465
2024-09-28 | 08:55:30 | 3.5147 | 84.5
2024-09-28 | 10:28:59 | 3.9887 | 85.027
2024-09-28 | 11:56:10 | 2.0158 | 44.657
2024-09-28 | 13:31:13 | 2.7636 | 65.782
2024-09-28 | 13:48:06 | 1.7222 | 37.923
2024-09-28 | 14:35:06 | 2.9986 | 69.628
2024-09-28 | 14:39:45 | 3.3664 | 85.148
2024-09-28 | 15:06:16 | 1.1537 | 12.667
2024-09-28 | 18:59:52 | 4.256 | 105.104
2024-09-28 | 20:40:19 | 2.0832 | 35.709
2024-09-28 | 21:06:33 | 6.0701 | 93.744
2024-09-29 | 05:55:11 | 3.9909 | 49.705
2024-09-29 | 09:25:18 | 2.3165 | 2.518
2024-09-29 | 10:20:24 | 11.0083 | 15.456
2024-09-29 | 11:18:24 | 17.2619 | 11.866
2024-09-29 | 11:39:01 | 2.5775 | 1.775
2024-09-29 | 12:10:47 | 3.5696 | 2.143
2024-09-29 | 12:16:00 | 556.7586 | 345.01
2024-09-29 | 22:32:38 | 3.9082 | 2.817
2024-09-29 | 23:11:20 | 6.0879 | 4.709
2024-09-30 | 02:21:47 | 2.123 | 1.451
2024-09-30 | 02:38:16 | 2.7579 | 2.346
2024-09-30 | 03:28:29 | 2.9606 | 2.766
2024-09-30 | 04:49:17 | 3.1921 | 19.314
2024-09-30 | 06:16:22 | 2.5584 | 7.7
2024-09-30 | 07:06:40 | 4.4038 | 38.607
2024-09-30 | 07:55:28 | 2.9578 | 33.141
2024-09-30 | 08:58:20 | 2.8836 | 59.672
2024-09-30 | 09:57:13 | 1.7717 | 36.832
2024-09-30 | 10:22:36 | 8.8416 | 218.513
2024-09-30 | 11:27:42 | 3.1736 | 90.424
2024-09-30 | 13:15:51 | 2.0231 | 56.784
2024-09-30 | 19:34:05 | 3.8224 | 79.472
2024-09-30 | 20:01:23 | 2.0476 | 49.319
2024-09-30 | 20:13:18 | 3.4236 | 74.996
2024-09-30 | 20:23:05 | 2.0032 | 47.342
2024-09-30 | 23:02:40 | 2.6063 | 42.802
Total kWh Saved | 34465.025
Number of Outages | 289
Genset Fuel Savings | 10339.5075
Outage Savings | 144500
Total Month Genset Savings | 154839.5075
Solar Yield | 0
Grid Yield | 0
Genset Yield | 0

## MVT_October_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-10-01 | 06:20:50 | 2.3692 | 45.972
2024-10-01 | 08:39:42 | 4.4856 | 94.632
2024-10-01 | 15:18:55 | 2.1169 | 46.173
2024-10-01 | 15:41:47 | 2.3168 | 61.823
2024-10-01 | 22:03:27 | 5.9918 | 123.192
2024-10-01 | 22:16:40 | 3.7945 | 64.887
2024-10-01 | 23:07:32 | 2.1663 | 25.219
2024-10-02 | 03:05:14 | 2.5453 | 52.722
2024-10-02 | 03:14:04 | 3.1154 | 66.198
2024-10-02 | 05:43:54 | 5.1106 | 111.702
2024-10-02 | 10:46:33 | 5.4504 | 130.116
2024-10-02 | 11:07:17 | 4.0594 | 111.42
2024-10-02 | 12:14:54 | 3.7634 | 98.613
2024-10-02 | 13:12:14 | 8.7136 | 251.954
2024-10-02 | 15:17:02 | 13.9548 | 393.432
2024-10-02 | 16:09:10 | 6.3454 | 181.508
2024-10-02 | 16:25:14 | 3.7343 | 104.291
2024-10-02 | 16:33:52 | 3.7547 | 102.113
2024-10-02 | 16:44:49 | 2.2825 | 65.048
2024-10-02 | 17:36:53 | 1.1527 | 5.259
2024-10-02 | 17:56:30 | 1.8298 | 28.809
2024-10-02 | 18:02:43 | 10.9196 | 201.797
2024-10-02 | 18:23:46 | 7.458 | 141.469
2024-10-02 | 18:33:51 | 8.2354 | 168.49
2024-10-02 | 19:41:27 | 20.5523 | 462.788
2024-10-02 | 20:24:53 | 2.7371 | 60.969
2024-10-02 | 20:54:48 | 5.6703 | 122.892
2024-10-02 | 21:44:03 | 2.0705 | 45.149
2024-10-03 | 05:33:15 | 3.7619 | 65.684
2024-10-03 | 08:14:08 | 7.3315 | 90.827
2024-10-03 | 09:47:55 | 3.2906 | 70.096
2024-10-03 | 10:14:00 | 3.545 | 77.262
2024-10-03 | 10:28:07 | 3.0981 | 69.795
2024-10-03 | 12:26:45 | 5.9536 | 122.485
2024-10-03 | 12:34:45 | 8.5542 | 196.9
2024-10-03 | 13:08:37 | 3.902 | 86.464
2024-10-03 | 13:14:13 | 2.7421 | 59.703
2024-10-03 | 14:12:03 | 6.5709 | 125.202
2024-10-03 | 14:47:21 | 3.4632 | 77.484
2024-10-03 | 15:44:57 | 5.3611 | 119.187
2024-10-03 | 15:51:57 | 2.3655 | 47.478
2024-10-03 | 16:25:25 | 3.6457 | 83.497
2024-10-03 | 18:34:22 | 4.2388 | 97.56
2024-10-03 | 21:47:52 | 9.9381 | 206.109
2024-10-04 | 00:25:25 | 3.4767 | 62.22
2024-10-04 | 01:47:01 | 19.4335 | 211.776
2024-10-04 | 02:45:22 | 4.9681 | 48.887
2024-10-04 | 03:03:21 | 2.9402 | 35.229
2024-10-04 | 03:07:53 | 17.0236 | 232.398
2024-10-04 | 05:18:56 | 7.8582 | 151.309
2024-10-04 | 05:29:56 | 3.4786 | 67.836
2024-10-04 | 07:39:53 | 15.4265 | 348.024
2024-10-04 | 09:28:52 | 3.169 | 77.538
2024-10-04 | 12:58:18 | 4.3002 | 108.475
2024-10-04 | 13:09:33 | 4.92 | 133.767
2024-10-04 | 13:18:09 | 4.5687 | 118.801
2024-10-04 | 13:35:37 | 7.4692 | 197.289
2024-10-04 | 13:48:24 | 3.4832 | 92.285
2024-10-04 | 14:10:02 | 9.7439 | 284.143
2024-10-04 | 14:31:15 | 2.7386 | 70.42
2024-10-04 | 14:37:59 | 4.2452 | 114.698
2024-10-04 | 14:46:31 | 5.2161 | 134.788
2024-10-04 | 14:53:21 | 6.505 | 166.898
2024-10-04 | 15:11:05 | 2.7242 | 53.549
2024-10-04 | 15:16:24 | 7.1073 | 129.074
2024-10-04 | 15:37:43 | 3.9249 | 53.2
2024-10-04 | 15:43:15 | 2.1634 | 25.2
2024-10-04 | 15:47:02 | 2.0276 | 25.102
2024-10-04 | 15:55:07 | 2.1767 | 14.775
2024-10-04 | 15:58:52 | 2.7229 | 14.953
2024-10-04 | 16:16:18 | 7.3922 | 50.605
2024-10-04 | 16:30:04 | 1.8128 | 7.124
2024-10-04 | 17:16:49 | 4.5021 | 35.767
2024-10-04 | 18:41:46 | 7.4004 | 153.132
2024-10-04 | 19:57:01 | 5.2201 | 117.674
2024-10-04 | 21:40:47 | 3.7449 | 79.207
2024-10-04 | 22:50:38 | 27.1783 | 488.783
2024-10-05 | 01:35:32 | 2.8505 | 52.508
2024-10-05 | 07:42:10 | 5.0747 | 117.486
2024-10-05 | 09:50:45 | 3.9861 | 114.761
2024-10-05 | 11:21:06 | 1.8851 | 52.761
2024-10-05 | 11:31:51 | 1.6875 | 40.247
2024-10-05 | 13:30:31 | 3.5997 | 99.758
2024-10-05 | 14:25:38 | 1.1792 | 9.062
2024-10-05 | 15:07:25 | 2.9476 | 57.443
2024-10-05 | 15:27:32 | 10.7704 | 247.114
2024-10-05 | 16:05:22 | 8.8439 | 234.569
2024-10-05 | 18:30:03 | 5.4471 | 153.831
2024-10-05 | 18:37:52 | 5.6227 | 142.368
2024-10-05 | 20:17:19 | 3.4545 | 82.326
2024-10-05 | 20:22:26 | 3.541 | 81.643
2024-10-05 | 22:25:36 | 1.104 | 0
2024-10-06 | 01:55:48 | 3.2069 | 70.029
2024-10-06 | 02:03:11 | 1.1086 | 1.279
2024-10-06 | 06:06:04 | 1.8653 | 21.459
2024-10-06 | 08:05:38 | 3.886 | 2.58
2024-10-06 | 14:16:54 | 2.5782 | 2.028
2024-10-06 | 22:09:43 | 3.0629 | 2.442
2024-10-06 | 23:20:08 | 2.4716 | 1.889
2024-10-07 | 02:16:25 | 3.4678 | 2.351
2024-10-07 | 05:40:08 | 9.3357 | 50.338
2024-10-07 | 14:34:13 | 4.8245 | 147.14
2024-10-07 | 14:42:41 | 3.9501 | 48.234
2024-10-07 | 15:29:20 | 4.0242 | 92.682
2024-10-07 | 16:15:33 | 1.3011 | 25.356
2024-10-07 | 18:11:49 | 2.562 | 47.971
2024-10-08 | 02:02:19 | 2.5254 | 50.974
2024-10-08 | 02:21:52 | 2.1673 | 44.018
2024-10-08 | 02:27:17 | 2.0274 | 39.782
2024-10-08 | 03:02:31 | 5.8914 | 126.169
2024-10-08 | 04:55:38 | 8.0827 | 162.939
2024-10-08 | 13:03:38 | 4.6951 | 118.251
2024-10-08 | 13:13:20 | 2.2978 | 56.2
2024-10-08 | 14:05:23 | 5.1217 | 133.336
2024-10-08 | 15:39:55 | 5.3618 | 150.691
2024-10-08 | 16:28:14 | 2.3207 | 35.837
2024-10-08 | 17:53:00 | 4.9282 | 98.714
2024-10-08 | 20:58:59 | 2.2355 | 46.262
2024-10-08 | 21:26:20 | 2.5574 | 26.209
2024-10-08 | 23:45:08 | 4.0983 | 57.067
2024-10-09 | 00:23:33 | 4.9688 | 93.129
2024-10-09 | 05:43:53 | 3.5452 | 64.528
2024-10-09 | 10:07:40 | 5.6237 | 150.629
2024-10-09 | 13:10:38 | 3.8942 | 105.525
2024-10-09 | 14:54:57 | 3.1387 | 80.138
2024-10-09 | 18:33:47 | 8.8761 | 161.357
2024-10-09 | 18:43:37 | 4.0443 | 70.202
2024-10-09 | 19:00:20 | 2.2748 | 52.784
2024-10-09 | 19:29:09 | 3.0255 | 74.376
2024-10-09 | 21:20:00 | 2.5427 | 32.876
2024-10-09 | 22:15:18 | 2.5582 | 57.966
2024-10-09 | 23:16:00 | 8.7317 | 176.757
2024-10-10 | 05:15:16 | 1.0991 | 7.193
2024-10-10 | 11:09:59 | 13.4798 | 379.15
2024-10-10 | 11:25:07 | 3.557 | 98.075
2024-10-10 | 18:27:31 | 1.9355 | 31.635
2024-10-10 | 19:21:27 | 8.1688 | 137.876
2024-10-10 | 20:42:12 | 21.2584 | 503.942
2024-10-10 | 21:05:02 | 2.4886 | 51.502
2024-10-10 | 21:13:01 | 7.3443 | 143.106
2024-10-10 | 21:52:00 | 9.8159 | 215.851
2024-10-10 | 22:38:51 | 1.0915 | 10.891
2024-10-11 | 00:28:44 | 8.7851 | 176.492
2024-10-11 | 02:34:15 | 2.7505 | 55.44
2024-10-11 | 05:42:13 | 7.3806 | 153.504
2024-10-11 | 10:03:16 | 3.089 | 73.033
2024-10-11 | 11:00:51 | 10.9371 | 307.374
2024-10-11 | 11:29:16 | 7.356 | 200.243
2024-10-11 | 13:15:46 | 7.0543 | 182.792
2024-10-11 | 13:36:12 | 11.1498 | 276.523
2024-10-11 | 13:58:12 | 7.3936 | 188.161
2024-10-11 | 14:51:56 | 6.9459 | 115.826
2024-10-11 | 15:11:15 | 5.3812 | 80.16
2024-10-11 | 15:30:16 | 1.0866 | 5.15
2024-10-11 | 16:25:30 | 8.5383 | 166.669
2024-10-11 | 16:35:03 | 3.5515 | 74.221
2024-10-11 | 16:42:24 | 3.5312 | 78.983
2024-10-11 | 19:07:31 | 2.2855 | 44.161
2024-10-11 | 20:00:32 | 5.8268 | 103.387
2024-10-11 | 20:07:59 | 2.0546 | 38.636
2024-10-11 | 20:29:02 | 10.3922 | 229.625
2024-10-11 | 20:43:30 | 5.4366 | 121.555
2024-10-11 | 20:50:33 | 6.2054 | 133.269
2024-10-11 | 21:46:56 | 6.3021 | 134.076
2024-10-12 | 03:40:06 | 5.7103 | 91.03
2024-10-12 | 04:23:16 | 3.4793 | 65.868
2024-10-12 | 05:58:17 | 3.9494 | 84.48
2024-10-12 | 06:03:19 | 1.9161 | 41.075
2024-10-12 | 06:06:16 | 1.0287 | 19.708
2024-10-12 | 07:38:10 | 11.5484 | 221.058
2024-10-12 | 12:05:09 | 11.3838 | 233.777
2024-10-12 | 12:18:10 | 3.2174 | 62.495
2024-10-12 | 12:40:36 | 6.0914 | 125.933
2024-10-12 | 13:26:33 | 1.5343 | 34.253
2024-10-12 | 13:58:42 | 2.7765 | 52.417
2024-10-12 | 15:32:03 | 3.6101 | 60.072
2024-10-12 | 15:48:27 | 5.0002 | 90.213
2024-10-12 | 18:30:33 | 2.2809 | 29.99
2024-10-12 | 18:33:56 | 1.0843 | 2.268
2024-10-12 | 20:24:28 | 1.1138 | 20.786
2024-10-13 | 00:55:50 | 4.2474 | 52.393
2024-10-13 | 01:34:45 | 2.3645 | 31.619
2024-10-13 | 02:47:26 | 2.5573 | 28.689
2024-10-13 | 04:02:00 | 8.7279 | 177.703
2024-10-13 | 11:41:17 | 421.2674 | 295.765
2024-10-13 | 19:44:20 | 2.1443 | 2.188
2024-10-14 | 04:58:58 | 9.8266 | 6.34
2024-10-14 | 06:32:08 | 13.6147 | 9.306
2024-10-14 | 10:14:41 | 15.5002 | 10.736
2024-10-14 | 10:39:38 | 9.2965 | 5.752
2024-10-14 | 13:13:44 | 11.1842 | 8.137
2024-10-14 | 13:27:43 | 1.456 | 0
2024-10-14 | 13:30:16 | 2.3791 | 1.445
2024-10-15 | 04:40:53 | 52.6021 | 291.822
2024-10-15 | 05:52:02 | 3.2711 | 13.918
2024-10-15 | 06:17:02 | 2.311 | 8.962
2024-10-15 | 09:06:41 | 5.0363 | 135.762
2024-10-15 | 09:17:45 | 5.6204 | 153.722
2024-10-15 | 16:49:25 | 3.1605 | 54.533
2024-10-16 | 01:42:26 | 14.9063 | 294.012
2024-10-16 | 03:59:54 | 5.543 | 106.686
2024-10-16 | 10:12:47 | 5.996 | 155.294
2024-10-16 | 10:26:14 | 2.7634 | 83.306
2024-10-16 | 12:30:59 | 11.3308 | 173.605
2024-10-16 | 12:43:16 | 6.3069 | 190.289
2024-10-17 | 06:20:49 | 1.9483 | 41.164
2024-10-17 | 09:15:55 | 12.5159 | 367.074
2024-10-17 | 13:18:58 | 4.041 | 114.747
2024-10-17 | 16:19:25 | 7.3859 | 214.037
2024-10-18 | 02:37:55 | 15.2976 | 310.737
2024-10-18 | 14:07:40 | 4.2873 | 42.106
2024-10-18 | 14:43:22 | 7.5423 | 86.244
2024-10-18 | 15:16:09 | 4.6567 | 97.087
2024-10-18 | 15:52:45 | 3.5986 | 79.923
2024-10-19 | 03:21:20 | 10.1263 | 236.237
2024-10-19 | 12:58:37 | 2.6964 | 54.315
2024-10-19 | 15:31:18 | 4.2168 | 101.559
2024-10-19 | 21:40:59 | 2.1542 | 38.998
2024-10-20 | 04:11:42 | 8.7984 | 167.584
2024-10-20 | 16:15:10 | 15.0729 | 12.042
2024-10-21 | 10:31:07 | 2.3545 | 70.685
2024-10-21 | 11:56:23 | 10.4647 | 319.677
2024-10-21 | 12:24:11 | 3.6593 | 104.783
2024-10-21 | 12:28:54 | 2.3956 | 71.798
2024-10-22 | 00:45:30 | 11.0817 | 278.998
2024-10-22 | 05:34:28 | 4.3769 | 114.77
2024-10-22 | 10:57:17 | 12.825 | 406.582
2024-10-22 | 15:11:03 | 2.8264 | 74.546
2024-10-23 | 07:39:23 | 6.4241 | 176.002
2024-10-23 | 08:06:18 | 4.4305 | 133.335
2024-10-23 | 14:16:12 | 2.2799 | 67.447
2024-10-23 | 15:11:11 | 3.6594 | 100.119
2024-10-23 | 17:51:52 | 2.1656 | 43.609
2024-10-23 | 18:42:06 | 2.0059 | 49.006
2024-10-23 | 18:45:09 | 11.3763 | 319.575
2024-10-25 | 06:47:15 | 1.8664 | 48.296
2024-10-25 | 07:32:43 | 2.9873 | 77.325
2024-10-25 | 09:05:25 | 5.2516 | 133.865
2024-10-25 | 09:21:00 | 16.5008 | 458.559
2024-10-25 | 13:37:59 | 42.7978 | 812.056
2024-10-25 | 19:45:33 | 8.7866 | 174.384
2024-10-26 | 03:44:48 | 4.815 | 135.152
2024-10-26 | 08:18:39 | 161.0502 | 1921.961
2024-10-26 | 11:00:39 | 28.0739 | 64.225
2024-10-26 | 11:29:40 | 5.5923 | 2.822
2024-10-26 | 11:36:13 | 4.5035 | 5.632
2024-10-26 | 11:41:41 | 9.0403 | 14.053
2024-10-26 | 11:51:40 | 404.2502 | 2813.317
2024-10-26 | 18:47:17 | 10.1317 | 23.741
2024-10-26 | 20:01:30 | 17.6748 | 164.087
2024-10-26 | 22:05:04 | 26.8617 | 573.422
2024-10-27 | 00:10:06 | 5.0955 | 111.17
2024-10-27 | 05:30:35 | 2.5374 | 58.478
2024-10-27 | 06:41:16 | 9.7712 | 62.599
2024-10-27 | 09:16:31 | 6.1929 | 7.122
2024-10-27 | 09:34:11 | 4.6222 | 6.891
2024-10-27 | 11:12:39 | 9.8765 | 9.378
2024-10-27 | 14:07:09 | 4.9066 | 4.109
2024-10-27 | 14:35:31 | 8.1387 | 5.693
2024-10-27 | 16:16:00 | 3.0201 | 2.649
2024-10-27 | 18:49:33 | 4.8566 | 3.408
2024-10-27 | 20:49:06 | 19.9627 | 16.984
2024-10-27 | 22:45:18 | 9.5422 | 7.561
2024-10-27 | 23:27:01 | 2.2084 | 2.44
2024-10-28 | 02:12:30 | 9.0721 | 7.362
2024-10-28 | 05:34:25 | 10.4236 | 78.552
2024-10-28 | 05:45:50 | 1.1745 | 3.755
2024-10-28 | 09:05:15 | 10.6037 | 248.84
2024-10-28 | 09:32:41 | 2.1763 | 51.025
2024-10-28 | 10:03:21 | 9.0349 | 250.436
2024-10-28 | 18:45:43 | 3.0965 | 80.455
2024-10-28 | 18:49:54 | 10.5907 | 296.707
2024-10-28 | 20:49:26 | 1.824 | 44.023
2024-10-28 | 21:31:24 | 8.3775 | 228.044
2024-10-28 | 22:49:02 | 32.9513 | 433.886
2024-10-29 | 03:43:41 | 2.4647 | 5.416
2024-10-29 | 04:49:52 | 2.0846 | 10.316
2024-10-29 | 08:27:36 | 5.1848 | 129.121
2024-10-29 | 14:10:57 | 7.3076 | 204.853
2024-10-29 | 16:10:42 | 10.635 | 272.809
2024-10-29 | 18:04:44 | 39.1066 | 927.032
2024-10-29 | 19:04:18 | 23.1985 | 316.19
2024-10-29 | 21:13:37 | 62.8074 | 666.16
2024-10-30 | 01:22:21 | 9.1835 | 148.904
2024-10-30 | 02:55:00 | 2.5375 | 54.703
2024-10-30 | 07:45:24 | 11.379 | 312.749
2024-10-30 | 09:04:41 | 3.5622 | 108.861
2024-10-30 | 16:55:15 | 8.4014 | 234.897
2024-10-30 | 17:43:41 | 46.1068 | 954.531
2024-10-30 | 18:44:15 | 7.4296 | 13.743
2024-10-30 | 19:12:19 | 22.7124 | 36.592
2024-10-30 | 20:20:00 | 29.6716 | 175.163
2024-10-31 | 00:44:47 | 18.2994 | 486.683
2024-10-31 | 01:29:45 | 22.2923 | 402.032
2024-10-31 | 02:39:30 | 2.165 | 37.097
2024-10-31 | 06:01:51 | 8.8632 | 248.381
2024-10-31 | 06:41:25 | 25.5111 | 645.111
2024-10-31 | 07:36:26 | 10.7312 | 237.586
2024-10-31 | 09:25:43 | 14.1969 | 340.371
2024-10-31 | 09:40:52 | 4.1387 | 74.937
2024-10-31 | 09:45:56 | 3.1603 | 74.402
2024-10-31 | 10:30:13 | 3.8106 | 104.369
2024-10-31 | 11:19:57 | 4.4111 | 119.249
2024-10-31 | 13:19:27 | 3.3557 | 92.606
2024-10-31 | 13:42:47 | 3.5069 | 100.898
2024-10-31 | 17:04:00 | 5.8825 | 145.886
2024-10-31 | 17:26:00 | 23.249 | 585.748
2024-10-31 | 19:01:20 | 5.001 | 121.535
2024-10-31 | 19:15:10 | 3.3848 | 90.791
2024-10-31 | 19:25:36 | 4.5097 | 116.674
2024-10-31 | 19:57:26 | 13.4088 | 260.763
2024-10-31 | 20:16:59 | 2.8765 | 60.173
2024-10-31 | 21:28:02 | 48.6022 | 762.756
Total kWh Saved | 44602.913
Number of Outages | 312
Genset Fuel Savings | 13380.8739
Outage Savings | 156000
Total Month Genset Savings | 169380.8739
Solar Yield | 0
Grid Yield | 0
Genset Yield | 0

## MVT_November_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-11-01 | 08:50:51 | 2.6175 | 78.657
2024-11-01 | 09:24:55 | 2.2507 | 66.42
2024-11-01 | 12:09:46 | 3.0045 | 85.933
2024-11-01 | 13:32:09 | 5.53 | 168.86
2024-11-01 | 14:16:01 | 1.8939 | 55.239
2024-11-01 | 15:13:51 | 5.8124 | 158.929
2024-11-01 | 16:28:52 | 5.8094 | 153.004
2024-11-01 | 16:45:25 | 2.5695 | 62.693
2024-11-01 | 17:29:53 | 5.5881 | 123.43
2024-11-01 | 18:16:07 | 3.0045 | 59.253
2024-11-01 | 18:50:46 | 7.7457 | 165.339
2024-11-01 | 20:36:13 | 6.8478 | 112.45
2024-11-01 | 20:55:51 | 16.2402 | 297.384
2024-11-01 | 21:18:47 | 5.2591 | 61.765
2024-11-02 | 03:46:17 | 5.8224 | 124.021
2024-11-02 | 04:39:47 | 4.1998 | 103.29
2024-11-02 | 08:51:48 | 2.5572 | 77.277
2024-11-02 | 10:40:24 | 3.041 | 72.035
2024-11-02 | 12:42:27 | 3.1777 | 91.157
2024-11-02 | 12:54:11 | 6.0511 | 185.409
2024-11-02 | 15:17:36 | 3.2599 | 73.813
2024-11-02 | 15:54:59 | 2.2439 | 54.203
2024-11-02 | 19:06:30 | 8.9096 | 243.26
2024-11-02 | 19:24:08 | 2.8275 | 77.475
2024-11-02 | 20:26:22 | 5.1527 | 122.593
2024-11-03 | 05:26:24 | 3.3055 | 70.449
2024-11-03 | 09:27:12 | 3.4981 | 5.116
2024-11-03 | 11:00:37 | 3.6091 | 2.97
2024-11-03 | 11:12:21 | 2.0956 | 1.735
2024-11-03 | 13:16:40 | 3.6895 | 3.898
2024-11-03 | 15:47:37 | 2.5674 | 2.263
2024-11-03 | 18:47:26 | 4.4517 | 2.571
2024-11-03 | 19:35:16 | 4.6044 | 5.299
2024-11-04 | 00:48:06 | 2.8177 | 4.111
2024-11-04 | 02:44:52 | 2.4749 | 2.978
2024-11-04 | 04:05:06 | 28.6149 | 22.092
2024-11-04 | 06:23:19 | 3.638 | 12.047
2024-11-04 | 07:39:49 | 3.1071 | 46.618
2024-11-04 | 08:04:31 | 9.1342 | 133.372
2024-11-04 | 09:39:12 | 6.9807 | 130.033
2024-11-04 | 09:53:50 | 3.6041 | 75.928
2024-11-04 | 11:24:29 | 3.7874 | 96.778
2024-11-04 | 19:54:48 | 12.3808 | 318.708
2024-11-04 | 20:31:21 | 6.1289 | 74.646
2024-11-04 | 22:41:03 | 1.1215 | 4.114
2024-11-05 | 07:05:34 | 2.4267 | 54.651
2024-11-05 | 11:33:26 | 10.2413 | 273.247
2024-11-05 | 15:53:21 | 7.9421 | 214.271
2024-11-05 | 16:14:41 | 1.8561 | 47.547
2024-11-05 | 16:30:52 | 3.128 | 84.059
2024-11-05 | 18:24:57 | 3.5088 | 47.619
2024-11-05 | 19:01:59 | 5.2232 | 109.994
2024-11-05 | 21:01:22 | 9.315 | 230.716
2024-11-05 | 21:22:48 | 33.0874 | 583.428
2024-11-05 | 22:16:31 | 3.1632 | 26.528
2024-11-05 | 23:29:52 | 3.9471 | 52.087
2024-11-05 | 23:39:59 | 2.7759 | 46.635
2024-11-05 | 23:51:36 | 3.0632 | 50.191
2024-11-06 | 00:14:54 | 10.4577 | 205.667
2024-11-06 | 01:55:21 | 28.8437 | 630.683
2024-11-06 | 03:09:27 | 20.8122 | 414.915
2024-11-06 | 04:44:36 | 3.7757 | 75.827
2024-11-06 | 08:35:17 | 5.5181 | 151.201
2024-11-06 | 09:03:59 | 2.9282 | 75.639
2024-11-06 | 09:36:40 | 5.477 | 147.039
2024-11-06 | 12:01:15 | 4.2463 | 123.533
2024-11-06 | 13:26:10 | 6.6427 | 199.86
2024-11-06 | 13:58:49 | 3.5159 | 108.135
2024-11-06 | 14:38:00 | 2.3113 | 69.212
2024-11-06 | 16:25:16 | 3.905 | 108.961
2024-11-06 | 18:46:13 | 2.1821 | 38.37
2024-11-06 | 19:27:44 | 4.5662 | 120.801
2024-11-06 | 19:58:28 | 7.1521 | 126.241
2024-11-06 | 20:49:40 | 3.7732 | 84.893
2024-11-06 | 21:26:12 | 11.2665 | 296.544
2024-11-06 | 21:53:36 | 17.997 | 391.789
2024-11-06 | 23:09:36 | 10.532 | 198.811
2024-11-07 | 00:52:25 | 4.3746 | 100.766
2024-11-07 | 01:34:48 | 52.3805 | 1060.225
2024-11-07 | 08:39:31 | 2.3388 | 72.316
2024-11-07 | 09:04:10 | 2.3506 | 75.578
2024-11-07 | 10:28:27 | 2.6257 | 79.328
2024-11-07 | 10:36:27 | 4.4977 | 135.902
2024-11-07 | 14:09:20 | 5.8078 | 89.841
2024-11-07 | 14:24:53 | 2.1686 | 42.633
2024-11-07 | 14:55:25 | 4.5076 | 88.874
2024-11-07 | 15:45:54 | 3.2089 | 79.573
2024-11-07 | 15:54:15 | 6.4959 | 188.572
2024-11-07 | 16:12:33 | 6.2685 | 185.056
2024-11-07 | 16:47:19 | 11.4138 | 228.194
2024-11-07 | 17:53:59 | 3.9912 | 91.877
2024-11-07 | 18:25:00 | 3.9562 | 95.664
2024-11-07 | 18:55:15 | 2.2012 | 56.312
2024-11-07 | 19:22:28 | 4.3186 | 109.038
2024-11-07 | 20:35:30 | 2.977 | 54.712
2024-11-07 | 20:55:24 | 2.9462 | 62.78
2024-11-08 | 02:40:16 | 11.9486 | 248.014
2024-11-08 | 02:59:16 | 2.2514 | 46.767
2024-11-08 | 03:39:21 | 3.6554 | 74.179
2024-11-08 | 07:51:57 | 2.7457 | 76.556
2024-11-08 | 08:28:44 | 4.5943 | 120.606
2024-11-08 | 08:41:54 | 3.2299 | 88.739
2024-11-08 | 08:52:14 | 5.6743 | 154.751
2024-11-08 | 08:58:53 | 2.9026 | 85.44
2024-11-08 | 09:59:35 | 7.1006 | 211.688
2024-11-08 | 11:06:21 | 11.075 | 216.663
2024-11-08 | 16:19:32 | 2.7119 | 78.959
2024-11-08 | 20:20:36 | 4.6831 | 104.195
2024-11-08 | 23:06:29 | 3.6091 | 86.585
2024-11-09 | 02:31:39 | 2.8352 | 57.929
2024-11-09 | 02:49:59 | 2.6857 | 61.805
2024-11-09 | 08:36:09 | 2.6002 | 74.877
2024-11-09 | 09:06:33 | 4.4701 | 105.447
2024-11-09 | 11:09:17 | 5.7904 | 65.908
2024-11-09 | 13:31:58 | 10.3705 | 217.105
2024-11-09 | 14:51:57 | 3.9402 | 69.981
2024-11-09 | 19:54:04 | 4.8851 | 119.822
2024-11-09 | 20:24:13 | 5.4039 | 141.641
2024-11-09 | 20:50:43 | 4.0801 | 112.712
2024-11-09 | 20:59:24 | 8.9496 | 220.988
2024-11-09 | 21:34:49 | 3.9521 | 96.202
2024-11-09 | 22:03:56 | 8.4739 | 213.002
2024-11-09 | 22:39:45 | 13.8407 | 321.789
2024-11-09 | 23:24:24 | 2.7934 | 57.715
2024-11-10 | 00:00:50 | 11.2828 | 215.778
2024-11-10 | 00:42:00 | 15.9321 | 298.206
2024-11-10 | 02:23:01 | 3.4666 | 74.435
2024-11-10 | 02:43:53 | 17.5649 | 351.649
2024-11-10 | 10:06:20 | 280.8218 | 196.298
2024-11-10 | 16:28:49 | 16.4813 | 13.208
2024-11-10 | 17:48:37 | 2.3021 | 3.63
2024-11-11 | 00:34:55 | 7.1891 | 7.083
2024-11-11 | 01:19:31 | 2.1675 | 2.932
2024-11-11 | 02:11:58 | 3.2801 | 3.603
2024-11-11 | 03:04:27 | 6.1153 | 8.458
2024-11-11 | 06:52:44 | 2.1655 | 15.052
2024-11-11 | 14:23:38 | 5.1889 | 129.7
2024-11-11 | 15:52:47 | 2.0996 | 52.967
2024-11-11 | 20:05:03 | 3.1833 | 85.099
2024-11-11 | 22:26:38 | 27.7121 | 720.855
2024-11-11 | 23:21:32 | 3.5848 | 53.136
2024-11-12 | 00:40:11 | 79.7392 | 940.821
2024-11-12 | 08:44:05 | 15.1266 | 0
2024-11-12 | 09:08:41 | 2.2782 | 8.832
2024-11-12 | 09:56:25 | 2.4753 | 25.361
2024-11-12 | 14:03:08 | 3.3836 | 69.549
2024-11-12 | 15:06:08 | 2.7276 | 51.247
2024-11-12 | 16:46:44 | 2.906 | 63.184
2024-11-12 | 18:02:22 | 5.985 | 141.906
2024-11-12 | 21:27:38 | 26.6679 | 664.229
2024-11-12 | 22:25:31 | 3.8156 | 74.847
2024-11-12 | 23:50:22 | 9.2285 | 221.551
2024-11-13 | 00:03:13 | 14.464 | 307.042
2024-11-13 | 01:08:08 | 21.2146 | 430.654
2024-11-13 | 02:11:11 | 14.8057 | 310.122
2024-11-13 | 03:10:05 | 2.1376 | 49.607
2024-11-13 | 05:12:33 | 5.9856 | 138.272
2024-11-13 | 05:41:18 | 2.7934 | 47.449
2024-11-13 | 08:12:50 | 4.1366 | 94.7
2024-11-13 | 08:22:55 | 4.3508 | 113.302
2024-11-13 | 09:07:13 | 10.402 | 299.928
2024-11-13 | 09:43:17 | 23.9684 | 384.686
2024-11-13 | 10:08:12 | 2.8209 | 48.509
2024-11-13 | 10:17:27 | 13.492 | 271.614
Total kWh Saved | 22695.516
Number of Outages | 163
Genset Fuel Savings | 6808.6548
Outage Savings | 81500
Total Month Genset Savings | 88308.6548
Solar Yield | 0
Grid Yield | 0
Genset Yield | 0