## Test-Site_2024_Savings_Summary
Month | Total kWh Saved | Number of Outages | Genset Fuel Savings | Outage Savings | Total Month Genset Savings | Solar Yield | Grid Yield | Genset Yield
January | 65.099 | 4 | 19.5297 | 200 | 219.5297 | 80415.92 | 572189.57 | 81741.37
February | 90.635 | 5 | 27.1905 | 250 | 277.1905 | 88573.65 | 715801.97 | 102257.42
March | 494.069 | 6 | 148.2207 | 300 | 448.2207 | 104485.5 | 862136.07 | 123162.3
April | 1104.118 | 2 | 331.2354 | 100 | 431.2354 | 89640.94 | 727797.77 | 103971.1
May | 836.703 | 7 | 251.0109 | 350 | 601.0109 | 95059.56 | 572189.57 | 81741.37
June | 717.825 | 4 | 215.3475 | 200 | 415.3475 | 100165.77 | 715801.97 | 102257.42
July | 522.723 | 4 | 156.8169 | 200 | 356.8169 | 92549.42 | 862136.07 | 123162.3
August | 1296.008 | 12 | 388.8024 | 600 | 988.8024 | 91112.29 | 727797.77 | 103971.1
September | 260.453 | 3 | 78.1359 | 150 | 228.1359 | 95655.3 | 684857.07 | 97836.72
October | 189.144 | 2 | 56.7432 | 100 | 156.7432 | 94183.4 | 705304.57 | 100757.8
November | 800.603 | 5 | 240.1809 | 250 | 490.1809 | 38441.94 | 280982.53 | 40140.36
December | 151.003 | 5 | 45.3009 | 250 | 295.3009 | 100165.77 | 687857.07 | 98265.3
Yearly Totals | 6528.383 | 59 | 1958.5149 | 2950 | 4908.5149 | 1070449.46 | 8114852 | 1159264.56

## Test-Site_January_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-01-02 | 15:03:54 | 33.3181 | 0.65
2024-01-02 | 15:58:13 | 1.5237 | 0.512
2024-01-02 | 17:11:07 | 64.4418 | 50.803
2024-01-13 | 19:59:12 | 3.2178 | 13.134
Total kWh Saved | 65.099
Number of Outages | 4
Genset Fuel Savings | 19.5297
Outage Savings | 200
Total Month Genset Savings | 219.5297
Solar Yield | 80415.92
Grid Yield | 572189.57
Genset Yield | 81741.37

## Test-Site_February_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-02-03 | 13:48:03 | 8.5533 | 0
2024-02-03 | 16:27:04 | 68.1275 | 1.662
2024-02-03 | 17:49:04 | 2.7282 | 0.069
2024-02-07 | 19:40:09 | 14.907 | 76.972
2024-02-13 | 21:03:30 | 3.8133 | 11.932
Total kWh Saved | 90.635
Number of Outages | 5
Genset Fuel Savings | 27.1905
Outage Savings | 250
Total Month Genset Savings | 277.1905
Solar Yield | 88573.65
Grid Yield | 715801.97
Genset Yield | 102257.42

## Test-Site_March_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-03-02 | 15:17:23 | 38.654 | 211.876
2024-03-02 | 16:02:26 | 28.6634 | 59.088
2024-03-03 | 17:57:29 | 2.9221 | 0
2024-03-08 | 19:50:21 | 130.5055 | 68.219
2024-03-15 | 20:14:22 | 1.1978 | 8.189
2024-03-25 | 20:24:17 | 21.0454 | 146.697
Total kWh Saved | 494.069
Number of Outages | 6
Genset Fuel Savings | 148.2207
Outage Savings | 300
Total Month Genset Savings | 448.2207
Solar Yield | 104485.5
Grid Yield | 862136.07
Genset Yield | 123162.3

## Test-Site_April_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-04-02 | 19:24:57 | 205.3386 | 703.758
2024-04-07 | 21:14:50 | 102.4719 | 400.36
Total kWh Saved | 1104.118
Number of Outages | 2
Genset Fuel Savings | 331.2354
Outage Savings | 100
Total Month Genset Savings | 431.2354
Solar Yield | 89640.94
Grid Yield | 727797.77
Genset Yield | 103971.1

## Test-Site_May_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-05-01 | 12:04:11 | 28.8089 | 116.066
2024-05-01 | 13:55:32 | 7.2073 | 24.77
2024-05-01 | 14:54:53 | 35.8671 | 185.482
2024-05-01 | 15:31:55 | 32.5332 | 164.895
2024-05-01 | 16:05:38 | 56.5753 | 269.808
2024-05-01 | 17:46:52 | 2.8062 | 9.029
2024-05-08 | 23:20:33 | 8.7582 | 66.653
Total kWh Saved | 836.703
Number of Outages | 7
Genset Fuel Savings | 251.0109
Outage Savings | 350
Total Month Genset Savings | 601.0109
Solar Yield | 95059.56
Grid Yield | 572189.57
Genset Yield | 81741.37

## Test-Site_June_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-06-01 | 01:49:06 | 4.1576 | 38.527
2024-06-01 | 20:11:08 | 94.6198 | 572.87
2024-06-06 | 21:36:17 | 8.3196 | 72.869
2024-06-07 | 23:49:15 | 3.8519 | 33.559
Total kWh Saved | 717.825
Number of Outages | 4
Genset Fuel Savings | 215.3475
Outage Savings | 200
Total Month Genset Savings | 415.3475
Solar Yield | 100165.77
Grid Yield | 715801.97
Genset Yield | 102257.42

## Test-Site_July_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-07-04 | 07:38:07 | 2.8933 | 15.547
2024-07-04 | 16:29:30 | 67.8658 | 349.845
2024-07-04 | 18:15:18 | 16.8566 | 145.649
2024-07-04 | 23:57:01 | 2.1845 | 11.682
Total kWh Saved | 522.723
Number of Outages | 4
Genset Fuel Savings | 156.8169
Outage Savings | 200
Total Month Genset Savings | 356.8169
Solar Yield | 92549.42
Grid Yield | 862136.07
Genset Yield | 123162.3

## Test-Site_August_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-08-02 | 07:25:04 | 101.0902 | 684.416
2024-08-02 | 17:22:15 | 57.9056 | 380.65
2024-08-03 | 19:08:38 | 5.0698 | 37.193
2024-08-03 | 19:21:37 | 2.6123 | 14.047
2024-08-08 | 21:13:18 | 4.2074 | 23.374
2024-08-08 | 22:51:23 | 3.0742 | 14.537
2024-08-08 | 22:59:36 | 3.0528 | 18.844
2024-08-08 | 23:07:51 | 3.0831 | 20.217
2024-08-08 | 23:16:06 | 3.0024 | 20.107
2024-08-08 | 23:24:18 | 2.9895 | 19.902
2024-08-08 | 23:33:59 | 3.0486 | 16.692
2024-08-16 | 23:47:13 | 6.4335 | 46.029
Total kWh Saved | 1296.008
Number of Outages | 12
Genset Fuel Savings | 388.8024
Outage Savings | 600
Total Month Genset Savings | 988.8024
Solar Yield | 91112.29
Grid Yield | 727797.77
Genset Yield | 103971.1

## Test-Site_September_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-09-02 | 11:58:35 | 12.1433 | 71.687
2024-09-02 | 23:05:36 | 11.6104 | 91.028
2024-09-15 | 23:29:23 | 11.3043 | 97.738
Total kWh Saved | 260.453
Number of Outages | 3
Genset Fuel Savings | 78.1359
Outage Savings | 150
Total Month Genset Savings | 228.1359
Solar Yield | 95655.3
Grid Yield | 684857.07
Genset Yield | 97836.72

## Test-Site_October_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-10-01 | 19:49:27 | 13.9657 | 109.836
2024-10-12 | 23:32:27 | 10.8032 | 79.308
Total kWh Saved | 189.144
Number of Outages | 2
Genset Fuel Savings | 56.7432
Outage Savings | 100
Total Month Genset Savings | 156.7432
Solar Yield | 94183.4
Grid Yield | 705304.57
Genset Yield | 100757.8

## Test-Site_November_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2024-11-01 | 06:28:36 | 22.385 | 163.308
2024-11-01 | 07:22:41 | 43.0466 | 151.918
2024-11-01 | 19:45:54 | 39.4813 | 214.422
2024-11-01 | 20:28:50 | 10.2316 | 22.552
2024-11-02 | 22:39:42 | 53.7232 | 248.403
Total kWh Saved | 800.603
Number of Outages | 5
Genset Fuel Savings | 240.1809
Outage Savings | 250
Total Month Genset Savings | 490.1809
Solar Yield | 38441.94
Grid Yield | 280982.53
Genset Yield | 40140.36

## Test-Site_December_Savings
Date | Time Initiated | Time Elapsed (minutes) | Energy Saving (kWh)
2023-12-17 | 10:57:53 | 5 | 0.098
2023-12-17 | 13:04:35 | 89.4098 | 131.831
2023-12-19 | 13:25:42 | 49.5344 | 0.989
2023-12-21 | 21:36:03 | 15.2894 | 0.286
2023-12-21 | 21:52:13 | 825.6247 | 17.799
Total kWh Saved | 151.003
Number of Outages | 5
Genset Fuel Savings | 45.3009
Outage Savings | 250
Total Month Genset Savings | 295.3009
Solar Yield | 100165.77
Grid Yield | 687857.07
Genset Yield | 98265.3